ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обект „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „Г. М. ДИМИТРОВ“ №3, ЕТ.1 И ЕТ. 2 – ГР. ХАРМАНЛИ”.

Нормативни документи при разработването на техническата спецификация:

Закон за устройство на територията/ЗУТ/,

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Правилник по безопастността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи,

Наредба №2/22.03.2004г.за минимални изисквания за здравословни и безопастни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,,

Описание на видовете строително-ремонтни работи:

Видове дейности предвидени за изпълнение през първата година от срока по договора

СМР

Тръбно скеле

Демонтаж прозорци и врати

Очукване подкожушена мазилка, товарене и изхвърляне на отпадъци с камион.

Направа топлоизолация 5 см., дюбелиране и шпакловка с мрежа

Обръщане прозорци с фибран 2,5см.

Направа цокъл с плочи 60см. с гранитогрес.

Блажно боядисване прозорци - сутерен

Направа драскана мазилка с грундиране

Направа хидроизолация покрив 1 слой – 4,5кг./м2 , грундиране и компенсатори

Ламаринена обшивка борд

ПВЦ прозорец 2,00х1,70- трикамерен със стъклопакет.

Тухлена зидария прозорци – 0.4 м3

Алуминиева входна врата 3,00/2,50

Видове дейности предвидени за изпълнение през втората година от срока по договора

СМР

ПВЦ прозорец  1,50х1,70- трикамерен със стъклопакет.

ПВЦ прозорец  3,00х1,70- трикамерен със стъклопакет.

ПВЦ прозорец  5,00х1,70- трикамерен със стъклопакет.

ПВЦ прозорец  3,90х1,00- трикамерен със стъклопакет.

Доставка и монтаж комарници

Доставка и монтаж алуминиеви дъски и ПВЦ дъски вътрешни

Гипсова шпакловка тавани и стени

Обръщане прозорци с алуминиеви ъгли

Тухлен зид

Къртене фаянс

Преработка ВиК инсталация ПЕ тръба ф20

Преработка канализация ф50

Преработка канализация ф110

Циментова замазка подове – 4см.

Полагане теракот подове

Полагане фаянс по стени

Полагане балатум по подове

Доставка и полагане на ПВЦ первази

Латексово боядисване стени и тавани

Прогонка врати

Блажно боядисване врати

Доставка и монтаж тоалетно седало и казанче

Доставка и монтаж порцеланова мивка средна форма със сифон

Доставка и монтаж смесител за мивка

Доставка и монтаж сифон ф50

Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 на тоалетна

Охрана и осигуряване на безопастност на труда.

Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

не са навършили 18 години,

не са преминали предварителен медицински преглед,

нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност,

не са инструктирани и обучени по Безопастност хигиена на труда и противопожарна безопастност,

не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка,

не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства,

имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага,

не са в трезво състояние,

управление на механизация от неправоспособни лица.

Изпълнителят на строително-монтажни работи е длъжен да създаде всички нормални изисквания и условия за безопасен труд на обекта.

След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от ЗУТ.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът и инструментите да съответствуват на характера на извършваната работа, да са в изправност от лица с необходимата квалификация.

Строителните отпадъци да се извозват и съхраняват на определените от възложителя места.

Да се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и лични предпазни средства.

Организацията на дейностите на строителната площадка и на работните места трябва да осигурява безопастност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини.

Строителните материали, изделията, оборудването и др. да се транспортират и складират на строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова норма.Забранява се складирането и разтоварването на материали, детайли и изделия по пътните платна, възпрепятстващи движението.

Товаренето, транспортирането, разтоварването да се извършва под ръководството на главния специалист по механизация на организацията.

Забранява се използването на машини, които нямат звуково или светлинна сигнализация.

Срокът за изпълнение на видове дейности предвидени за изпълнение през първата година от срока по договора не може да надвишава 35дни.

Срокът за изпълнение на видове дейности предвидени за изпълнение през втората година от срока по договора не може да надвишава 60 дни.

Изпълнение на строителството:

Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на технически ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР.

Да ползва работно облекло и предпазни средства. Механизацията която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Охраната на строителните материали се организира и изпълнява от изпълнителя на обекта.

Изисквания за Технология на изпълнението:

Земните, кофражни и бетонови работи да се извършват при стриктно спазване на специфичните изисквания за осигуряване на безопастност и здраве, съгласно приложение №1 на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, издадено от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изготвил:……(П)……….

инж.Василка Лозева

Гл.експерт отдел:”ТУ и С”