ОДОБРЯВАМ:...................../П/......................................

/Вярно с оригинала подписан на хартия!/

МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА	                                                                  / КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ  /

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 “а” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1.Публична покана на Възложителя;

2.Описание на обекта на поръчката;

3.Технически спецификации;

4.Условия за участие в процедурата;

5.Указания за подготовка на офертата;

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение  № 1 – Представяне на участника и Дикларация по чл.47.ал.9 от ЗОП;

Приложение № 2 – Ценово предложение;

Приложение № 3 – Техническо предложение;

Приложение № 4 – Декларация /списък/ - изпълнен надзор през последните 3 г.;

Приложение № 5 – Декларация/списък/ на служителите/експертите;

Приложение № 6 –  ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;

Приложение № 7 - Декларация за приемане условията на проекта на договора;

Приложение № 8 – ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение  №9 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,;

Приложение № 10 – Проект на договор;

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Възложител на избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки е ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, с административен адрес: Община Харманли, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0373 82727; факс 0373 82525; e-mail: obshtina@harmanli.bg, интернет адрес: www.harmanli.bg, Профил на купувача: http://harmanli.nit.bg/

1.Предмет на поръчката – „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

2. Обект на обществената поръчка:

2.1. Обект на обществената поръчка, съгл. чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, е предоставяне на услуга – оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор на строеж, представляващ трета категория, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и  четвърта категория  чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ .

2.2. Пълно описание на обхвата на обществената поръчка:

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й , приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г.

Програмата е насочена към изпълнение на обновяване за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

2.3. Детайлно описание

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

•	Технически контрол на работните проекти по части конструктивна и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 на МРРБ

Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ, включително проверка за съответствие с:

•	Предвижданията на подробния устройствен план;

•	Правилата и нормативите за устройство на територията;

•	Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) и (2) на ЗУТ ;

•	Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

•	Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

•	Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

•	Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

•	Изискванията от техническото и енергийно обследване на сградата;

•	Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти.

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

•	Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

•	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

•	Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

•	Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

•	Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

•	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

•	Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

•	Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

•	Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

•	Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

•	Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя  и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя; Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

•	Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

•	Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

•	Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

•	Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да регистрира искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

•	Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

•	Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период изпълнителят трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;

•	Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

•	Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

•	Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

•	  Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри  на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/ , съгласно ЗКИР.

Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

3. Цел на обществената поръчка:

Оценка на съответствието на инвестиционния проект и строителния надзор, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка ще се осъществява за обекти възложени с открита процедура по ЗОП за инженеринг, който е част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Харманли.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е  55062,37 лв. (петдесет и пет хиляди шестдесет и два лева и 37 ст.), без вкл. ДДС или  66074,85 лв. (шестдесет и шест  хиляди седемдесет и четири лева 85 ст.) с вкл.  ДДС .Стойността на обществената поръчка е съобразена с таблицата за актуализирани референтни стойности за допустими дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС на Министъра на РРБ. Цената е определена както следва: общо РЗП за двата обекта –14638,30 кв.м., прогнозна стойност на оценката на съответствието на инвестиционния проект -1,25 лв./кв. м , прогнозна стойност на строителния надзор – 2,50 лв. или обща прогнозна стойност – 3,75 лв./кв.м  РЗП за обща площ от 14638,30 кв.м.

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът на изпълнение на поръчката е за целия период на изпълнение на инженеринга на двете сгради, включително времето до датата на издаване на разрешението за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, като за начална дата ще се приеме датата на получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмо за начало на изпълнението на договора за съответната дейност за конкретната сграда.

6. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Източник на финансиране – целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и съгласно сключен договор между Кмета на община Харманли, Областния управител на област с административен център гр. Хасково и Българската банка за развитие.

8. Плащане

Плащането на договорената с изпълнителя цена ще се осъществи по банков път, по банковата сметка на изпълнителя в срок от 30 (тридесет) дни, считано от издаване на Разрешения за ползване за строежа на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация, предаване на издаден технически паспорт за сградата и фактура за извършената услуга.

9. Гаранции за изпълнение

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка: IBAN BG45UNCR70003322494670  BIC: UNCRBGSF  в "Уникредит Булбанк” АД, клон Харманли.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва да бъде изрично записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност 2 месеца след изтичане на договора;

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10. Правно основание и мотиви за избора на изпълнител чрез публична покана

Възложителят обявява настоящият избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, глава осма „а“ от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на избора, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съотносимите и приложими национални и международни нормативни актове, съобразно спецификите на обекта на интервенция, включени в предмета на поръчката.

11. Критерий за оценка на офертите.

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Участникът, допуснат до оценяване на ценовото предложение и предложил най-ниска цена за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка се класира на първо място. При наличие на двама или повече участници предложили еднакви цени, отговарящи на критерия „най-ниска цена“ се прилага чл. 71, ал.5 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

1. Съществуващо положение

- Обектът /сградна композиция/ на обществена поръчка е многофамилна жилищна сграда, ситуирана в ж.к. "Тракия",  бл. №18, бл.№ 8, вх. А и Б, бл. № 7 вх. А и Б, гр. Харманли, се състои от три блока, проектирани  с две деформационни фуги една спрямо друга.  Особеност в проектирането е обединяването на входове  „А“ и „Б“ при блок № 8 и блок №7 в една обща секция с 2 стълбищни ядра и 2 асансьорни шахти. Блок №8 и блок №7 са осеметажни жилищни структури, а блок №18 – шестетажна, всяка с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.

Общата разгъната застроена площ е 9228,42кв. м.

- Конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонна панелна конструкция ЕПЖС. Покривът при блок №18 е плосък, с наклони за вътрешно отводняване и множество коминни тела. Покривите на блокове №7 и №8 са с топъл покрив, но отводняването е външно посредством леки двускатни наклони, върху е положена битумна хидроизолация. Парапетите на балконите и лоджиите са от плътни панели на североизточната фасада и  с ажурни детайли – на югозападната. Общата височина на парапетите е 124 см при секция при блок №18 и 112см при блокове №7 и №8 ,а височината спрямо готовия под на балконите е 107см, респективно 95см. По фасадите  в процеса на експлоатация частично са извършвани ремонтни дейности с топлоизолиране и нанасяне на мазилка. Полувкопаният етаж играе роля на цокъл и е със сива груба мазилка. Дограмата при въвеждането на сградата в експлоатация е  била бяла дървена слепена с единично бяло стъкло. Към този момент част от апартаментите са с подменена с бяла или с дървесен фладер PVC/ Алуминиева дограма със стъклопакет. Сградата е частично фасадно топлоизолирана и пребоядисана, с остъклени балкони и лоджии с PVC и алуминиева дограма  и метална единична дограма, а  голяма част от балконите/лоджиите към кухните са усвоени и придадени към площта на кухните. На места е запазена изначалната слепена дървена дограма с единично стъкло.

Основни обемнопланировъчни и функционални показатели на всяка една секция (номер сграда) са:

а/ Застроена площ на една секция , като в това число влиза и ЗП на сутерена:

- Блок 7 – 3718.68 кв.м.

- Блок 8 – 3726.81кв.м.

- Блок 18 –1782.93кв.м.

б/ Брой на етажите надземни и един полувкопан сутерен:

Блок 7 – 8 етажа

- Блок 8 – 8 етажа

- Блок 18 –6 етажа.

- Обектът /сградна композиция/ на обществена поръчка е многофамилна жилищна сграда, ситуирана в жк.„Тракия“ бл.11 и бл.13, гр. Харманли,  Общ. Харманли, се състои от два блока, проектирани  на деформационна фуга един спрямо друг.Всеки от блоковете се състои от две секции, всяка с отделен вход.

Общата разгъната застроена площ е 5409,88кв. м.

И двата блока са пет етажни, като всяка секция е с отделен вход - бл. 11 е с вх.”А” и вх.”Б” и  бл.13 - вх.”А”и вх.”Б”.Всяка секция притежава обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Няма проектно заложени асансьорни шахти, като до покривите се достига през капандури от последния жилищен етаж през топлия покрив.

Достъпът до жилищните входове на бл.11 и бл.13  е от север.

По време на експлоатацията  на  сградата в жк.”Тракия” бл.11 и бл.13  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните.

Конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонна панелна конструкция ЕПЖС. Покривите на бл.11 и бл.13 са топли покриви, но отводняването е външно посредством леки двускатни наклони, върху които в процеса на експлоатация е положена битумна хидроизолация. Достъпът до покривите се осъществява  за бл. 11 от секция “Б” за бл.13 от секция “Б” чрез метална стълба разположена на петия етаж в складовото помещение. Парапетите на балконите и лоджиите са ажурни. Общата височина на парапетите е 100.  По фасадите  в процеса на експлоатация частично са извършвани ремонтни дейности с топлоизолиране и нанасяне на мазилка. Полувкопаният етаж играе роля на цокъл и е със сива груба мазилка.

1.Основни обемнопланировъчни и функционални показатели :

ОБЩО БЛ.11 И БЛ13

РЗП без сутерен - 4593,34м2

РЗП включително сутерен - 5409,88м2

Застроен общ обем –  15015,69м3

Брой етажи – пет броя надземни жилищни етажа, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 1м.

2. Техническо решение на обновявванията за енергийна ефективност съгласно обследванията за установяване на техническите характеристики

1. Цялостна подмяна и ремонт на покривните изолационни слоеве, улуци и водосточни тръби.

2. Да се изпълнят обходни отводнителни алеи с водоплътни настилки за дъждовни и други води по терена.

3. Да се ремонтират комините, отдушниците и да се монтират покриващи шапки.

4. Усилване и/или подмяна на всички парапети с корозирали стоманени профили и връзки със стоманобетонната конструкция. Да се съобразят парапетите с действащите норми и нормативи по отношение на височината им и положението на ограждащите им елементи съгласно чл.89 на НПНУОВТУЗ.

5. Премахване и подмяна на всички подкожушени мазилки с цел предотвратяване на опасни инциденти при случайното им откъсване и падане.

6. Подмяна на негодната и остаряла дограма с цел предотвратяването на опасни инциденти при падане на недобре закрепени стъкла.

7. Изсушаване и обеззаразяване на наводнения сутерен.

8. Осигуряване на гладка и равна повърхност на пода в сутерена.

9. При изготвянето и монтажа на новата дограма да се вземат мерки за локална и/или микровентилация на дограмата с цел предотвратяване на повишена влага и конденз в жилищните помещения.

10. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

11. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират компрометираните мазилки – да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за създаване на равна основа за полагане на топлоизолацията). Да се отстранят течовете от лоджиите. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени и еркери, да се изпълнят тераколови шпакловки с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш от минерална мазилка. По цокъла на сградата е препоръчително топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ водоотблъскващ материал.

12. Проекитирането на топлоизолационната система да е съобразено с чл. 23 ,ал/3/ от Наредба № 4/от 27 декември 2006 г.за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

14. С ремонта на хидроизолацията на покрива да се монтират нови улуци водосточни казанчета и водосточни тръби на дъждовните клонове.

15. Да се подмени водопроводна инсталация в общите части на сградата, след общия водомер , като новата инсталация се изпълни с топло и шумозолация.

17. Остарелите електроинсталационни проводници и съоръжения следва да се ревизират и при нужда да се подменят с нови. При проектиране и подмяна на електрическите инсталации е необходимо, същите да се приведат в съответствие със съвременните проектни норми.

18.Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи.

19.  Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми.

20.При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират скрито.

21. Да се проектира и изпълни нова мълниезащитна инсталация съгласно Наредба №4 от 22.12.2010г.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, след което да се извърши ново контролно замерване от сертифицирана лаборатория.

22. Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа;

23. Вземане на мерки за включване на осветлението на общите части само в случаите, когато то е наистина необходимо – чрез въвеждане на датчици за движение и осветеност, времерелета и др.

Технически изисквания към строителните продукти и оборудване

•Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.

•Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта.

•За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е направена в табл. 1:

Таблица 1	Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Код на област*	Продуктова област	Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите

2	Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

4Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системикоефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

14Дървесни плочи (панели) и елементи	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

17Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

22Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K);

коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ m2K)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

25Строителни лепила	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

27Устройства за отопление  (отоплителни тела от всякакъв тип като елементи от система)	- коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на сградата (%);

- коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/ или студ (%);

34Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2);

Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС

1Лампи за осветление	общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m3)

2Автономни климатизатори	коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ или студ

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

3Водогрейни котли за отопление и БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва)	топлинна мощност на системата за отопление (kW);

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

4Слънчеви колектори	топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

5Абонатни станции (комплекти)	топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за БГВ (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2

6Водоохлаждащи агрегати и въздухоохладители	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

7Термопомпи (комплекти)	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2

9Рекуператори на топлина	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

•Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Таблица 2	Технически спецификации в конкретната продуктова област

No	Продуктова област	Продукти	Стандарти в конкретната тематична област

1Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков

Сглобяеми

готови за

монтаж

елементи	БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи

стандарт за продукт

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци

стандарт за продукт, технически характеристики

Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим

БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради

2Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи

Полистирени

Вати

Дървесни

Влакна

Минерални

топлоизолационни плочи	БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия

БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия

БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия.

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи

3	Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки

Тухли

Камък

Газобетон	БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария

Национално приложение (NА)

БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария

Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности

4	Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти	Стъкло и

Рамки от

PVC или

Алуминий

или дърво	БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления.

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

№ по ред	Видове ограждащи конструкции и елементи 	U, W/m2K

за сгради със среднообемна вътрешна температура

θi ≥ 15 0С

1.Външни стени, граничещи с външен въздух 	0,28

2.Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С	0,50

3.Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята 	0,60

4.Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,50

5.Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж 	0,40

6.Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 	0,45

7.Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери 	0,25

8.Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40

9.Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване 	0,25

10.Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с  дебелина

δ > 0,30 m

Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство 	0,30

11.Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	2,2

12.Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

№ по ред	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система	Uw, W/m2K

1.Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4

2.Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8

3.Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,0

4.Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания	1,75/1,9

•Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-малко следните елементи:

•Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

или

•Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

или

•Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,045 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

или

•Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на изпитване.

•Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия на изпитване.

•еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен продукт;

•еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;

•армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;

•импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;

•отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на сградата.

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване.

За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на коефициента на топлопроводност (λ, W/m.K) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности.“

Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:

1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както следва:

а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти;

б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;

2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;

3. таблични (стандартизирани) стойности – типични стойности, които може да се отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от плътността, може да се използва интерполация на стойностите.

В инвестиционните проекти на сградите могат да бъдат заложени характеристики и показатели на топлоизолационни продукти, съответно строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в енергийното обследване и в техническия проект и които отговарят на всички нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

Препоръчва се да се поощрява използването и на нови технологии с доказани техническа и икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.

Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни продукти, които също отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност.

•	Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Във фаза технически проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение.

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на база на:

•	огъваеми битумни мушами;

•	пластмасови и каучукови мушами;

•	битумнополимерни състави;

•	течни полимерни състави;

•	циментнополимерни състави.

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

•	техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;

•	вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или преустройство;

•	вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);

•	компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;

•	вида и начина на водоотвеждането;

•	използваемостта на покрива.

•	използваемостта на покрива.

•	Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.

В съответствие с Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

•	коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;

•	коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;

•	коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;

•	коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);

•	радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;

•	въздухопропускливостта на образеца;

•	водонепропускливостта;

•	защитата от шум.

•	Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия (осветление и уреди).

Препоръчителни технически изисквания за осветление:

С оглед да се гарантира постигането на качествено, енергийно ефективно и надеждно осветление на общите части в жилищните сгради, подлежащи на обновяване, се препоръчва да се използват светлинни източници светодиоди, като същите да отговарят на следните изисквания и да бъдат със следните показатели:

•	Цветна температура: CCT≤ 5000K .

•	Светлинен поток на осветителя:  Ф ≥ 1200 lm, като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx .

•	Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W.

•	Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на осветителя с прах и инсекти.

•	Монтирането на осветителя и присъединяването към електрическото захранване да се извършва без да се отваря осветителя.

•	Захранващият блок да осигурява коефициент на пулсации на светлинния поток:  КП ≥ 10%.

•	Гаранционен срок на осветителя:  ≥ 5 години.

Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни- не по-малко от 130 lm/W;

Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой осветители отказват напълно:

До 5% за период от 5 години.

Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол от изпитвателна лаборатория.

2. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите

Проектите на обектите, както и последващото извършване на СМР се изпълняват въз основа на Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва следните по-важни нормативни актове: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

•	Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

•	Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

•	Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

•	Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

•	Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

•	Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

•	Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

•	Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

•	носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

•	безопасност в случай на пожар;

•	хигиена, здраве и околна среда;

•	достъпност и безопасност при експлоатация;

•	защита от шум;

•	енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

•	устойчиво използване на природните ресурси.

Изготвил:………………………………/П/………………………………………..

инж. Тончо Тончев - Началник отдел "ТУСЕ" при Община Харманли

ЧАСТ 5. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

1.	Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана по реда, описан в настоящите условия.

2.	Не се допускат варианти на офертите. Всеки участник може да представи само една оферта .

3.	Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

До Община Харманли, гр. Харманли,  ПК 6450, пл. „Възраждане” № 1

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13".

…………………………………………………………..

Име на Участника

………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция

…………………………………………………………….

Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

“Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 7.2 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а всички останали документи, посочени в т. 7 от настоящите Указания, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста „Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

5. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти и не може да бъде по-кратък от 180 дни.

6. В настоящото възлагане могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие, както и на специалните изисквания, предвидени във всички относими нормативни актове, свързани с изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката.

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в обединението/ консорциума следва да сключат договор/споразумение помежду си.

6.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

	че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на настоящата обществена поръчка;

	че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на изрично посочения и упълномощения в договора член на обединението/консорциума;

	че е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на дейностите от обхвата на обособената позиция, за която подава оферта.

	че обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка.

6.2. Участниците в обединението/консорциума трябва да представят документ, подписан от всички участници в обединението/консорциума, в който определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на обществената поръчка.

Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в настоящото възлагане на обществена поръчка.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

7. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

7.1. Списък на документите, и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника.

8.2.	 Представяне на участника – (Образец № 1), което включва:

7.2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на избора. Физическите лица, участници в избора или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

7.2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9, от ЗОП (приложение към представянето на участника). Декларацията се представя от лицата, които представляват участника – тези по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

7.2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП (подробно разписани в т. 7.13.1.).

7.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

7.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП (подробно разписани в т. 8.13.3).

7.5.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП – (Образец № 4).

7.5.2. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – (Образец № 5).

7.5.3. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт – (Образец № 6).

7.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец № 3).

7.7. Ценово предложение – (Образец № 2).

7.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – (Образец № 7).

7.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Образец № 8).

7.9. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – (Образец № 9).

Когато участник в ИЗБОРА е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 7.2.1. и т. 7.2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението, а документите по т. 7.2.3., т. 7.5., се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съдържащи се в обявлението за обществена поръчка.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника.

7.10. Доказателства за упражняване на професионална дейност, за техническите възможности и/или квалификация на участниците за изпълнение на поръчката.

7.10.1. Доказателства за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

*** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката.

7.10.2. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участниците за изпълнение на поръчката:

7.10.2.1.за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката, със съответно относими към тях доказателства за извършената услуга.

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -  Образец №4.

Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира услуги по оценка на съответствието на инвестиционен проект и извършване на строителен надзор на стрителство  от първа група, трета категория съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ.

7.10.2.2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация:

Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да присъстват на обекта, по време на целия строителен период.

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва

Ключов експерт по част „Архитектурна“

Ключов експерт по част „Конструктивна“

Ключов експерт по част „В и К”

Ключов експерт по част „ОВК”

Ключов експерт по част „Електрическа”

Ключов експерт по част „Енергийна ефективност“

Ключов експерт по част „Пожарна безопасност”

Ключов експерт с квалификация по част „ПБЗ”

Ключов експерт по част „Управление на отпадъците „

Всички ключови експерти следва да притежават пълна проектантска правоспособност или еквивалентна.

Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).

Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, записани от т.7.10.2. се доказват от един или повече от участниците в обединението.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация чрез привличане на подизпълнители.

Да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. Да отговаря на изискването на чл.166, ал.4 от ЗУТ - консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

За доказване на това изискване участникът трябва да представи информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка и които са посочени в Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 5. Информацията може да бъде предоставена посредством професионална автобиография на служителя/ експерта в оригинал или по друг начин, който участникът прецени за подходящ.

Когато участникът е установен/регистриран извън Република България се представя списък на експертите и съответните им специалности, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език.При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

7.11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Подготвя се от участника по образеца за „Техническо предложение“ – Образец № 3.  В техническото предложение участникът доказва възможностите си и дава срокове за изпълнение на определени действия, които са от съществено значение  за изпълнение на поръчката (съгласно техническите спецификации) качествено и в срок.

7.12. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС. Като се раздели, първо за всяка една от сградните композиции и регистрираните сдружения в тях –в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13", после за всяка съответна дейност –оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, като се посочи и единична цена на квадратен метър разгъната застроена площ за всеки вид услуга и обект.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

Всички документи по т. 7, се представят в затворения непрозрачен плик като тези, които не се представят в оригинал, трябва да се представят в „заверено от участника копие”.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

8. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящия избор са в писмен вид.

9. Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извършва по един от следните начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

е) чрез комбинация от тези средства.

10. Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 3 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача на следващия ден от получаване на искането. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от три дни, възложителят удължава срока за получаване на офертите. В този случай, възложителят изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки решение за промяна и в деня на изпращането му го публикува в профила на купувача. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от три дни.

Просрочени предложения:

Предложение, получено след крайния срок за представяне, не се приема. Не се приемат и предложения, поставени в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такова предложение незабавно се връща на участника след съответно отбелязване в регистъра.

Краен срок за подаване на предложенията:

Предложението трябва да бъде получено от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, а именно: 25.04.2016г. до 16:00 часа в Информационен център на Община Харманли.

При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и  се записва във входящ регистър.

Дата и място на провеждане на процедурата по възлагане на

обществената поръчка:

На 26.04.2016г. от 13:00 часа.. в Конферентна зала на ет.4, пл. ”Възраждане” №1, Община Харманли.