ОДОБРЯВАМ:  ( П )

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

МАРИЯ КИРКОВА

Вярно с оригинала, подписан на хартия

Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за участие в обществена поръчка чрез публична покана, по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли““

град Харманли

2016 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІII. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

V. СЪДЪРЖАНИЕ  НА ОФЕРТАТА

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІ. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1. Оферта за участие в поръчката;

Приложение № 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

Приложение № 3. Представяне на участника;

Приложение № 4. Декларация за ползване на подизпълнител;

Приложение  № 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 7.  Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 8. Декларация – Списък на услугите;

Приложение  № 9. Декларация – Списък на инженерно-техническия екип;

Приложение  № 10. Декларация за непрекъснато разположение;

Приложение  № 11. Техническо предложение;

Приложение  № 12. Ценово предложение;

Приложение  № 13. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП.

Приложение  № 14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП

Приложение  № 15.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Приложение  № 16. Проект на договор;

Приложение  № 17. Банкова гаранция за изпълнение;

Други документи

Технически проект „Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли““ – намиращ се на Интернет страницата на общината www.harmanli.bg, секция „Профил на купувача“.

Количествена сметка за СМР – намираща се на Интернет страницата на общината www.harmanli.bg, секция “Профил на купувача“ в Excel.

I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1.  Възложител – Община Харманли, гр.Харманли, п.к. 6400, пл. Възраждане № 1.

2. Обект на поръчката: Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Строителен надзор по време на изпълнение на обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли““

3. Кратко описание на предмета на поръчката:

Настоящият проект цели постигането на нужните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт и цялостно покриване на стандартите за качество на работния процес и условията за обучение в сградите на НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли, чрез реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

В резултат от изпълнението на гореописаните дейности ще бъдат постигнати изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт в  сградите на НУ „Отец Паисий” гр. Харманли. Новата сграда ще придобие клас на енергопотребление „С” и ще отговаря на изискванията за сертификат категория „А”. Старата сграда ще придобие клас на енергопотребление „В” и ще отговаря на изискванията за сертификат категория „А”.

Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация.

4. Ред на възлагане на обществената поръчка: по реда на Глава осма „а” от ЗОП.

5. Правно основание за избор на процедурата – чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП

6. Код по Общ терминологичен речник (CPV-2008)

71521000 – Строителен надзор по време на строителство

7. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с издаване на разрешение за ползване.

8. Място на изпълнение на поръчката : гр. Харманли, ул. „Дялко Милковски“ № 19, НУ „Отец Паисий“.

9.Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

10. Максимално допустима обща прогнозна стойност – 3 580, 85 лв. без ДДС;

11.Финансиране и плащане на поръчката

Обектът се финансира от Национален доверителен екофонд.

Плащанията ще се извършват както следва:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 90 % от договорената сума в срок до 30 дни пропорционално на цената на  актуваните и действително извършени строително-монтажни работи след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ).

2. Междинните плащания по т.1. се извършват на база  представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   двустранно подписани протоколи за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по съответните етапи на строителството, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок до 30 дни, считано от датата на подписване  без забележки на Протокол обр. 16  за установяване годността за ползване на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 2.) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите.

4. Плащанията по т. 1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В описателната част следва да се впише следният текст: ”Разходите по тази фактура се финансират със средства по договор за  финансиране №............, сключен с Националния доверителен екофонд“

4.1. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ...................................

BIC: .......................................

IBAN: ....................................

12. Срок на валидност на офертата:

12.1Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.

12.2.Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл.

12.3. Участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок, не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

ІII.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Административни изисквания, технически изисквания и основания за отстраняване на участниците

  - Административни изисквания

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или  юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите актове по прилагането му и настоящата документация.

Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

  - Познава и приема безусловно всички условия на документацията;

  - Приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

  - Е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителна площадка, необходими за изработване на офертата.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участниците, за които са налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, а именно, който е:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

2. е обявен в несъстоятелност;

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по адрес на управление, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5.  в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

6. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

7. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

8. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

9. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

В случай на участие - тези участници ще бъдат отстранени.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1, т.6, т.8 и т. 9 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Не може да участва в настоящата процедура чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата , в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1 или някое от посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2.

При представяне на офертите участникът удостоверява липсата на горепосочените  обстоятелства с декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (Приложение №7).

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат за подизпълнителите.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /чл. 47, ал. 5 от ЗОП/.

Участникът представя оферта за участие в процедурата напълно комплектована, съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

2.1. Минимални технически изисквания

- Участникът следва да е изпълнил минимум 3 еднакви ли сходни услуги през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

*** Сходни с предмета на поръчката са услугите, свързани с осъществяване на строителен надзор на идентични обекти (училища).

- Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден по реда на чл. 167 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор на името на Участника.

- •	Да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите

- •	Да притежава валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ;

- •	Да притежава валидни сертификати ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 ISO и OHSAS 18001:2007

- В заверения списък на правоспособните физически лица, неразделна част от Лиценза/Удостоверението на Консултанта да има лица притежаващи валидни:

- 	удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството;

- 	сертификат по приложение на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и свързаната с нея нормативна уредба;

- В заверения списък на правоспособните физически лица, неразделна част от Лиценза/Удостоверението на Консултанта да има лице, което отговаря на изискванията на Закона за енергийната ефективност и е вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.

Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не докаже, че отговаря на някое от горните изисквания.

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срок до  датата и часа, посочени в публичната покана, в Информационния център на Община Харманли, находящ се на ул. ”П. Каравелов” 4.

2. Варианти на офертите не се допускат.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът записва:

До: Община Харманли, гр.Харманли, пл.”Възраждане”1

за участие в процедура по реда на Глава 8 “а” от ЗОП с предмет : „Строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли““.

_______________________________________________________________________________

посочва се наименование  на участника

_______________________________________________________________________________

адрес за кореспонденция

_______________________________________________________________________________

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

4. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице, документите се представят в легализиран превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:

- ”Вярно с оригинала”;

- подпис, фамилия, длъжност и свеж печат;

- дата на извършената заверка;

6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените приложения, Възложителят има право да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

7. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Офертата задължително се подписва от законния представител на участника или упълномощено лице/лица, като в офертата се прилага пълномощното на представляващия участника.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

Гаранция за изпълнение на договора

Кандидатът или участникът представя гаранция за добро  изпълнение при подписването на договора за обособената позиция, за която участва. Възложителят определя гаранция за добро изпълнение в размер на 3%  от  стойността на договора.

1. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б/ банкова гаранция в полза на Възложителя (Приложение № 17);

- Гаранцията за добро изпълнение се внася по следната банкова сметка:

IBAN: BG45UNCR70003322494670

BIC: UNCRBGSF

банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД;

град/клон/офис: Харманли

титуляр на сметката : Община Харманли.

3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за добро изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като ще изпълнява следните дейности:

- Съставя съответните протоколи и документи издавани по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство /обн. ДВ бр.37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./ за законосъобразното изпълнение на строителството;

- Упражняване на  строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл.168 от ЗУТ и по  Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство /обн. ДВ бр.37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./ за законосъобразното изпълнение на строителството;

- Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация;

- Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г.);

- Изпълняване на всички останали задължения предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

- Съставяне на Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация.

- Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите  /обн. ДВ бр.7 от 21.01.2007г. с посл. Изм. И доп./.

- Участва и подпомага възложителя в срещи и комисии със съответните компетентни органи, имащи отношение в строителството, приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли е комплекс от две сгради, условно наречени  „стара“ и „нова“.

НОВА СГРАДА

Новата сграда на НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли е построена и въведена в експлоатация през 1951 г. Сградата е на два етажа, с отопляем сутерен.

В сградата са разположени класни стаи, компютърен кабинет, учителска стая, директорски кабинет.

Конструкцията на сградата е монолитна с плочи и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди тип „марсилски“. Стените на сутерена са каменна зидария 0,5 м. , оформени с вътрешна мазилка и външна мазилка над кота терен.

Дограмата е основно дървена двукатна, като част от нея /по северозападната фасада, в класните стаи на първия и втория етаж, директорския кабинет, кабинета на логопеда и счетоводството/ е сменена с PVC профил с двоен стъклопакет.

В резултат на извършеното енергийно обследване на сградите на НУ   „Отец Паисий“ гр. Харманли се констатира: При сегашното състояние на сградите не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт, осветление и битово горещо водоснабдяване. Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите през стени, прозорци, покрив и системата за отопление и мерки за редуциране на емисиите СО2.

Предисторията на проблема се състои в констатираното при извършено енергийно обследване на сградите на НУ „Отец Пайсий” гр. Харманли състояние на следните съоръжения:

Външни стени: Външните ограждащи стени са три типа: Тип 1- стени от плътни тухли с дебелина 38 см. и външна и вътрешна мазилка, Тип 2 – в сутеренния етаж каменен зид с дебелина 50 см., измазан от вътрешната и външната страна и Тип 3 – в сутеренния етаж каменен зид с дебелина 50 см., измазан от вътрешната страна.

На много места мазилката е компрометирана от времето и течове от водосточните тръби. Външните стени на сградата са неизолирани, с голям коефициент на топлопреминаване.

Прозорци: Дограмата по ограждащите повърхности на сградата в основната си част е дървена двукатна. Дограмата на класните стаи на първия и втория етаж е подменена частично през периода 2009 – 2013 година.

Несменената дограма е амортизирана, деформирана е от дългогодишната употреба и това води до големи топлинни загуби.

Покрив: Покривът на сградата е скатен с таванска плоча , гредоред и дървена покривна конструкция, без топлоизолация. Отводняването е външно.

Липсата на изолация води до големи топлинни загуби. С оглед предпазване на предписаната топлоизолация по таванската плоча, в подпокривното пространство трябва да се провери за течове и при наличие на повредени елементи от дървената покривна конструкция, те да се подменят.

Под: Подът е един тип – под върху земя в новата сграда на училището. Подът на полувкопания отопляем сутерен е с финишно покритие замазка и теракот върху стоманобетонова настилка. Подът на помещенията на кота нула е с финишно покритие паркет и мозайка върху замазка и бетонова плоча 10 см.

С цел преодоляване на констатираните при извършеното енергийно обследване на сградите на НУ „Отец Паисий” гр. Хармнли проблеми, следва да бъдат предприети следните мерки:

ЕСМ 1.2/ Външна топлоизолация стени

Описание:   Стени, подлежащи на изолиране са тези от Тип 1 и Тип 2

Мярката включва полагане на топлоизолация EPS-G с дебелина 8 см. и λ = 0.032 W/mK на стените Тип 1 и на стените от Тип 2 с 8 см. топлоизолационен материал XPS с коефициент на топлопроводност 0.030 W/mK. Стените на сутерена, граничещ със земя се топлоизолират отвътре с 6 см EPS.

При тази мярка обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащите стени достига 0,34 W/m2K.

ЕСМ 2.2/ Подмяна на несменена дограма

Описание: Подлежащите на подмяна прозорци са дървени двукатни с единично стъкло.

Мярката включва подмяна на тези прозорци с прозорци PVC профил с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване 2,0 W/m2K.

ЕСМ 3.2/ Допълнителна топлоизолация на покрив

Описание: Покривът на сградата е скатен с таванска плоча , гредоред и дървена покривна конструкция, без топлоизолация.

Мярката включва полагане на топлоизолация от минерална вата  с дебелина 10 см. и λ = 0.040 W/mK върху таванските плочи на сградата.

ЕСМ 4.2/ Смяна на горивна база

Описание: Мярката включва:

Подмяна на котелната инсталация, включително помпи, разпределители и арматура. Предвижда се смяна на съществуващите нафтови котли с пелетен котел, комплект с бункер за гориво, пелетна горелка с автоматично подаване на гориво и табло за управление. Котелът ще бъде предназначен за изгаряне на биомаса – пелети, дървен чипс, костилки, дървени стърготини. Предвижда се котелът да разполага с адаптивно управление за високо ефективен горивен процес в контролирана среда. Той трябва да бъде окомплектован с контролно измервателна апаратура за контрол на кислорода и температурата в изходящите газове, с цел постигане на по-високо ефективен горивен процес.

Подмяна на циркулационната помпа и водоразпределителите. На водоразпределителите ще бъдат монтирани помпени възли, окомплектовани с необходимите циркулационни помпи и арматура за всеки клон на топлоподаване за отопление.

С цел да бъдат следени и регулирани разходите се предвижда автоматично управление за поддържане на нормативната температура в присъствено и извънприсъствено време, в зависимост от външната и вътрешната температура. Автоматичното управление ще позволи и запаметяване на информацията от горивния процес.

ЕСМ 5.2/ Повишаване ефективността на отоплителната инсталация

Описание: Мярката включва промиване и продухване на отоплителната инсталация. При възникнали течове по време на продухването, компрометираните участъци от тръбни мрежи и отоплителни тела да се подменят. Отоплителните тела да се окомплектоват с термостатични вентили.

СТАРА СГРАДА

Старата сграда на НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли е строена през 1930 г. Сградата е на един етаж, над частичен , неотопляем сутерен. В сградата са класните стаи на 1-ви клас, занималня и стая за почивка на предучилищната група и лекарски кабинет.

Конструкцията на сградата е монолитна, с дървен таван закован към дървен гредоред и стени от плътни тухли 0,38 м. Стените на сутерена са каменна зидария с дебелина 0,5м. , измазани отвън. Подът е дървен гредоред покрит с дюшеме стъпващ върху зидовете на основите. Покривът е скатен, с дървена конструкция стъпваща върху дървения гредоред и тухлените зидове. Покривът е покрит с керемиди тип „марсилски“. Дограмата е дървена двукатна, като част от нея /в стаите на предучилищната група, компютърния и лекарския кабинет и библиотеката/ е сменена с PVC с двоен стъклопакет.

В резултат на извършеното енергийно обследване на сградите на

НУ  „Отец Паисий“ гр. Харманли се констатира: При сегашното състояние на сградите не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт, осветление и битово горещо водоснабдяване. Необходимо е да се въведат енергоспестяващи мерки за намаляване на загубите през стени, прозорци, покрив и системата за отопление и мерки за редуциране на емисиите СО2.

Предисторията на проблема се състои в констатираното при извършено енергийно обследване на сградите на НУ „Отец Паисий” гр. Харманли състояние на следните съоръжения:

Външни стени: Външните ограждащи стени са от плътни тухли с дебелина 38 см. и външна и вътрешна мазилка над кота нула и каменен зид с дебелина 50 см. над неотопляемия сутерен.

На много места мазилката е компрометирана от времето и течове от водосточните тръби. Външните стени над кота нула са неизолирани, с голям коефициент на топлопреминаване, което води до значителни топлинни загуби.

Прозорци: Дограмата по ограждащите конструкции на сградата в основната си част е дървена двукатна. С PVC е сменена само дограмата на стаите на предучилищните групи , лекарския и компютърния кабинет и библиотеката.

Несменената дограма е амортизирана и деформирана от дългогодишна употреба, което води до значителни топлинни загуби.

Покрив: Покривът на старата сграда на училището е скатен с гредоред и дървена покривна конструкция, без топлоизолация. Отводняването е външно. Покривът е претърсван преди 5 години.

Липсата на изолация води до топлинни загуби. С оглед предпазване на предписаната топлоизолация по таванската плоча, в подпокривното пространство е необходимо да се провери за течове и при наличие на повредени елементи от дървената покривна конструкция, те да се подменят.

Под: Подът е един тип – под над неотопляем сутерен на старата сграда на училището. Подът е с финишно покритие паркет върху замазка и бетонова плоча 10 см.

С цел преодоляване на констатираните при извършеното енергийно обследване на сградите на НУ „Отец Паисий” гр. Харманли проблеми, следва да бъдат предприети следните мерки:

ЕСМ 1.1/ Външна топлоизолация стени

Описание: Външните стени, подлежащи на изолиране са от Тип 1

Мярката включва полагане на външна топлоизолация EPS-G с графитни вложки и дебелина 8 см. и λ = 0.032 W/mK на стените Тип 1.

При тази мярка обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащите стени достига 0,31 W/m2K.

ЕСМ 2.1/ Подмяна на несменена дограма

Описание: Подлежащите на подмяна прозорци са дървени двукатни с единично стъкло.

Мярката включва подмяна на несменените дървени двукатни прозорци с PVC профил и двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване 2,0 W/m2K, подмяна на входната врата на сградата с врата Al профил, стъклопакет и частичен пълнеж от топлоизолационни панели, с обобщен коефициент на топлопреминаване 2,0 W/m2K.

ЕСМ 3.1/ Допълнителна топлоизолация на покрив

Описание: Покривът на сградата е скатен с гредоред и дървена покривна конструкция, без топлоизолация.

Мярката включва полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 10 см. и  λ = 0.040 W/mK върху таванските плочи на сградата.

ЕСМ 4.1/ Повишаване ефективността на отоплителната инсталация

Описание: Мярката включва промиване и продухване на отоплителната инсталация. При възникване на течове по време на продухването, компрометираните участъци от тръбни мрежи и отоплителни тела да се подменят. Отоплителните тела да се окомплектоват с термостатични вентили.

V. СЪДЪРЖАНИЕ  НА ОФЕРТАТА

При подготовка на офертите си участниците следва да се съобразят с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като се придържат към всички условия и изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката и образците, включени в настоящата документация.

Документацията е публикувана и е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид в Профила на купувача, на официалната страница на Възложителя – Община Харманли – www.harmanli.bg

Офертата на участника следва да съдържа следните документи:

- Оферта, попълнена съгласно Приложение № 1, подписана и подпечатана от представляващия, съдържаща срок на валидност на офертата.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата  или отделни документи от нея.

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител (в оригинал със свеж печат) – поставя се в началото на офертата.

- Представяне на участника (в оригинал с подпис и свеж печат) – попълнено съгласно Приложение № 3, което включва:

- посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

-  Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава.

4. Декларация за ползване на подизпълнител (Приложение № 4)  - в оригинал със свеж печат.

5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 5)  - в оригинал с подпис и свеж печат.

6.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 6) – в оригинал с подпис и свеж печат.

7.  Декларация по чл. 47, ал.9 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 7) – представя се в оригинал и от лицата, посочени в образеца на декларацията.

8.  Договор (копие) за обединение, а когато  в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – при участници обединения.

9.  Копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето /лицата/, което ще упражнява строителен надзор за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат.

10.  Декларация – Списък на услугите (Приложение № 8) –  оригинал с подпис и свеж печат.

11.  Удостоверения за добро изпълнение на договорите – заверени копия с гриф „вярно с оригинала) с подпис и свеж печат.

12.  Копие на валиден лиценз/ удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентен документ – заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат.

13.  Декларация – Списък на инженерно-техническия екип (Приложение № 9) – в оригинал с подпис и свеж печат.

14.  Декларация за непрекъснато разположение (Приложение № 10)

15. Техническо предложение (Приложение №11) – оригинал с подпис и свеж печат.

Ако участник не представи Техническото предложение или представеното от него Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

16.  Ценово предложение (Приложение № 12) – оригинал с подпис и свеж печат.

Цената следва да бъде представена в лева без ДДС.

17.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП (Приложение № 13) - оригинал с подпис и свеж печат.

18.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП (Приложение № 14) - оригинал с подпис и свеж печат.

19. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 15) - оригинал с подпис и свеж печат.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не докаже, че отговаря на някое от горните изисквания.

VІ.  КРИТЕРИЙ  ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

1.1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка и класиране на офертите по критерий „най-ниска цена“ съгласно предложената от всеки участник „обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС“, посочена в Ценовото предложение - Образец № 12, представено в неговата оферта.  Участникът, чието ценово предложение („обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС“) е най-ниско, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.

1.2. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "най-ниска цена" и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При наличие на някое от хипотезите, посочени в чл. 74, ал. 2 от ЗОП и чл. 48 от ППЗОП по отношение на участника класиран на първо място, Възложителят може да  определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

VІІ. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Краен срок за подаване на предложенията: Предложенията трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, в Информационен център на Община Харманли на ул.“Петко Каравелов“ 4.

При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването като се записват във входящ регистър.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от www.harmanli.bg – Профил на купувача.

Дата и място на отваряне на офертите : в деня и часа, посочени в публичната покана,  в Община Харманли, пл. ”Възраждане” №1, ет.4, Kонферентна зала. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.