РАЗДЕЛ I

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към участниците в открита процедура по Законa за обществените поръчки (ЗОП).

Основната цел е да бъде оказана експертна помощ на Община Харманли в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на уличната мрежа в общината, като това ще доведе до подобряване на, транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. Инвестиционните предложения ще се комбинират по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и ограничаване на масовото изселване на млади и предприемчиви хора от общината. Осъществяването на проектите ще допринесе за бъдещото развитие на града и региона като цяло; ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:

■     Качеството на инфраструктурата, в частност облика, средата на живот на

територията на цялата община;

- Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони;

- Придвижването на уязвими групи от населението на Община Харманли, в това число млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, придобили право на пенсия;

- Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

- Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Харманли и не на последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените места. С постигането на конкретните цел, респективно реализацията на предвидените дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП),съгласно чл.5, ал.1, т.9 от ЗОП е Кмета на Община Харманли – Мария Иванова Киркова.

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане“ №1, област Хасково,

тел.: 0373/ 8201, факс: 0373/ 82525

Официалин интернет адрес: http://www.harmanli.bg/

e-mail: obshtina@harmanli.bg

Профил на купувача:

http://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15.04.2016-g/proektanski-uslugi-po-myarka-7.2/

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА - Открита процедура по реда на ЗОП.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за възлагането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Основната цел е да бъде оказана експертна помощ на Община Харманли в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на уличната мрежа в общината, като това ще доведе до подобряване на, транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. Инвестиционните предложения ще се комбинират по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и ограничаване на масовото изселване на млади и предприемчиви хора от общината. Осъществяването на проектите ще допринесе за бъдещото развитие на града и региона като цяло; ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:

■ Качеството на инфраструктурата, в частност облика, средата на живот на

територията на цялата община;

- Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони;

- Придвижването на уязвими групи от населението на Община Харманли, в това число млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, придобили право на пенсия;

- Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

- Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Харманли и не на последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените места. С постигането на конкретните цел, респективно реализацията на предвидените дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 456000.00 лева без ДДС, чиято стойност надвишава  стойността по чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП и Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие открита процедура по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

ОБЕКТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: проектантски услуги.

- СРV код от Общия терминологичен речник:

- 71240000 /описание/: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ФИНАНСОВА РАМКА

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Община Харманли по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Община Харманли и/или осигурено финасиране от други източници от европейски, международни или други програми.

- ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

С изготвените по настоящата обществена поръчка Проекти, Възложителят – Кметът на Община Харманли,  предвижда да кандидатства за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ и/или при възможност към други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

С възлагането на настоящата поръчка се цели:

- техническата готовност за кандидатстване с проектни предложение, предвид кратките и често недостатъчни срокове за подаване на проекти.

- осигуряване на допустимост на разходите по правилата на финансиращата програма

- получаване на конкуренти предимства за общината в качеството й на потенциален бенефициент

- максимална гъвкавост на общината при възлагане на конкретни обекти, съобразно конкретни покани за кандидатстване.

Очакваните резултати от изпълнението на изготвените инвестиционни проекти се състоят в следното:

- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на Община Харманли

- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца, инвалиди и др.)  до адаптираната и подобрена транспортна инфраструктура;

- Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Харманли за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

- Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Харманли като място за живеене и като нова туристическа дестинация;

- Развитие на селското стопанство и създаване на заетост.

- Усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма;

- Увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места,

- Спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.

При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените улични отсечки са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение, но Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на уличната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

Инвестиционни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Инвестиционният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Инвестиционните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.

Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

С изготвените по настоящата обществена поръчка Проекти, Възложителят- Кметът на Община Харманли предвижда да кандидатства за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ и/или при възможност към други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

С възлагането на настоящата поръчка се цели:

- техническата готовност за кандидатстване с проектни предложение, предвид кратките и често недостатъчни срокове за подаване на проекти.

- осигуряване на допустимост на разходите по правилата на финансиращата програма

- получаване на конкуренти предимства за общината в качеството й на потенциален бенефициент

- максимална гъвкавост на общината при възлагане на конкретни обекти, съобразно конкретни покани за кандидатстване.

Очакваните резултати от изпълнението на изготвените инвестиционни проекти се състоят в следното:

- Реконструкция и рехабилитация на общински местни пътища:

Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км;

Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ Харманли - Надежден – с дължина 3,4 км;

Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – с дължина 11,5 км.

- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца, инвалиди и др.)  до адаптираната и подобрена транспортна инфраструктура;

- Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Харманли за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

- Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Харманли като място за живеене и като нова туристическа дестинация;

- Развитие на селското стопанство и създаване на заетост.

- Усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма;

- Увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места,

Спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.

При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените пътни отсечки са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение, но Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на пътната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

Инвестиционни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Инвестиционният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Инвестиционните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация.

- ПРОГНОЗНО СТОЙНОСТ:

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 456 000.00 (четиристотин петдесет и шест хиляди лева) лв. без ДДС разпределени както следва:

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли" прогнозната стойност е в размер на 90 000.00 лв. (деветдесет хиляди) лева без ДДС, разпределени както следва:

| № | Обект | Дължина лин.м | Стойност за инв.проектиране лв/лин.м без ДДС | Стойност за авторски надзор лв/лин.м без ДДС | ОБЩО Стойност за инв.проектиране и авт.надзор за обекта лв/лин.м без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул."Освободител" - о.т.443-о.т.442-о.т-331-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.323-о.т.307-о.т.306-о.т.-305 | 715,00 | 8 145,28 | 2 036,68 | 10 181,96 |
| 2 | ул."Янко Сакъзов" - о.т.663а-о.т.706в-о.т.669а-о.т.706б-о.т.668а-о.т.708-о.т.702-о.т.700-о.т.702б-о.т.115-о.т.111-о.т.516-о.т.84-о.т.626 и о.т.628-о.т.636 | 770,00 | 8 771,84 | 2 193,35 | 10 965,19 |
| 3 | бул."Лозенград" източно плотно - о.т.488-о.т.488а-о.т-341-о.т.345-о.т.131 | 395,00 | 4 499,84 | 1 125,16 | 5 625,00 |
| 4 | ул."Александър Стамболийски" - о.т.29-о.т.680-о.т.152-о.т.163-о.т.163а-о.т.170-о.т.187-о.т.199-о.т.278-о.т.280-о.т.329-о.т.328-о.т.328-о.т.327-о.т.346-о.т.341-о.т.348-о.т.361а-о.т.361-о.т.385-о.т.387-о.т.390 | 1 930,00 | 21 986,56 | 5 497,62 | 27 484,18 |
| 5 | ул."Балкан" - о.т.708-о.т.169-о.т.170-о.т.171-о.т.794-о.т.183-о.т.37-о.т.36-о.т.203-о.т.255-о.т.254-о.т.494 | 875,00 | 9 968,00 | 2 492,44 | 12 460,44 |
| 6 | ул."Христо Ботев"-о.т.345-о.т.715-о.т.715а-о.т.716-о.т.130-о.т.200-о.т.389 | 500,00 | 5 696,00 | 1 424,25 | 7 120,25 |
| 7 | ул."Св.Св.Кирил и Методий"-о.т.62-о.т.61-о.т.90-о.т.640-о.т.639-о.т.100 | 425,00 | 4 841,60 | 1 210,61 | 6 052,21 |
| 8 | ул."Искър" - о.т.151-о.т.155-о.т.156-о.т.823-о.т.210 | 360,00 | 4 101,12 | 1 025,46 | 5 126,58 |
| 9 | ул."Св. Климент Охридски" - о.т.616-о.т.621-о.т.699-о.т.699а-о.т.708 | 350,00 | 3 987,20 | 996,98 | 4 984,18 |
|  |  | 6 320,00 |  |  | 90 000,00 |

Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“ прогнозната стойност е в размер на 366 000.00 лв. (триста шестедесет и шест хиляди) лева без ДДС, разпределени както следва:

| № | Пътен обект | Дължина на пътния обект, лин.м | Стойност за проектиране лв без ДДС | Стойност за авторски надзор лв без ДДС | ОБЩО стойност за обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км; | 9 500 | 114 000,00 | 28 500,00 | 142 500,00 |
| 2 | Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ Харманли - Надежден – с дължина 3,4 км; | 3 400 | 40 800,00 | 10 200,00 | 51 000,00 |
| 3 | Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – сдължина 11,5 км. | 11 500 | 138 000,00 | 34 500,00 | 172 500,00 |
|  | ОБЩО | 24 400 | 292 800,00 | 73 200,00 | 366 000,00 |

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка (съответните обособени позиции), както и на прогнозните стойности на всяки отделен подобект. Участник, предложил цена, по-висока от стойностите описани в предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната обособена позиция. Определената прогнозна стойност по обособени позиции и дейности се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.

ПЛАЩАНЕ ПО ПОРЪЧКАТА

(схемата на плащане е идентична и по двете обособени позиции):

(1) Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1.1. 2 % от общата стойност на договора - в срок от 20 работни дни след подписване на настоящия договор.

1.2. Остатъкът от дължимата сума за изработване на инвестиционни проекти във фаза «технически проект», изчислена като от дължимото към Изпълнителя възнаграждение, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, се приспадне получения аванс, се заплаща в срок от 20 работни дни след одобрение на конкретно проектно предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и финансиращия орган на програмата (и/или при осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет) и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 1.3. Възнаграждението за авторски надзор по време на строителството, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 20-дневен срок в размер пропорционално на изпълнените СМР, след представяне на двумесечни отчети, отразяващи вложеното време на обекта и фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в чл. 8 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до одобрените от финансиращия орган суми, отразени в таблицата на одобрените разходи.

(3) В случай, че финансиращият орган не одобри и не отпусне безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга, както и не дължи обезщетения и неустойки.

(4) При всички случаи , когато Възложителят е изпълнил разработеният инвестиционен проект независимо от източника на финансиране, то той дължи заплащане на услугите по проектиране и авторски надзор за реализираната (полезна) част от разработката.

При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки

Фактурите се оформят, съгласно изискванията на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ .

Плащанията се извършват само за одобрените за финансиране проекти, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя по обособена позиция.

ВАЖНО !!!

1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР 2014-2020 г.”, които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.

2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

ВАЖНО !!! При липса на сключен договор (отказ за финансиране) за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение  от Държавен фонд «Земеделие», настоящата Дейност, няма да се изпълнява за съответния нефинансиран проект и двете страни (община Харманли и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ.

- МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Харманли, Област Хасково.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  Е КАКТО СЛЕДВА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 :

„Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

1. Срокът за изпълнение на задълженията по договора - започва да тече от подписването му и приключва с въвеждането на обекта в експлоатация.

2. Срокът конкретно за изготвяне на възложените проектни разработки -започва да тече от получаването на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, ведно с което се предават всички налични изходни данни и приключва с предаването на изработените проекти към Възложителя за съгласуване и одобрение.

3. Дейностите по упражняване на авторски надзор - ще се изпълняват в съответствие с предложението на избрания изпълнител на СМР по обекта и започват от откриването на строителната площадка и приключват с въвеждането на обекта в експлоатация.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 :

„Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

1. Срокът за изпълнение на задълженията по договора - започва да тече от подписването му и приключва с въвеждането на обекта в експлоатация.

2. Срокът конкретно за изготвяне на възложените проектни разработки -започва да тече от получаването на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, ведно с което се предават всички налични изходни данни и приключва с предаването на изработените проекти към Възложителя за съгласуване и одобрение.

3. Дейностите по упражняване на авторски надзор - ще се изпълняват в съответствие с предложението на избрания изпълнител на СМР по обекта и започват от откриването на строителната площадка и приключват с въвеждането на обекта в експлоатация.

СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;

- Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

Условия за получаване на разяснения по документацията за участие:

На посоченият интернет адрес в раздел І от настоящата документация и данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, Възложителят ще публикува и писмени разяснения по условията на процедурата. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането.

ВАЖНО !!! Искания за предоставяне на разяснения по решението, обявлението, документацията за обществена поръчка и описателния документ могат да се правят до 10 (десет) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите способи, на посочените в обявлението за възлагане на обществена поръчка и в настоящата документация: електронен адрес, факс номер, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя.

В дадените разяснения не се посочва лицето направило запитването.

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на Български език. Работния език за изпълнение на поръчката е български.

- Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път – по електронна поща. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  потвърждение  от  заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено	 от Възложителя електронно известяване/уведомяване;

е) чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника;

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията;

Техническа спецификация

обособена позиция 1

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Основната цел е да бъде оказана експертна помощ на Община Харманли в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на уличната мрежа в общината, като това ще доведе до подобряване на, транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. Инвестиционните предложения ще се комбинират по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и ограничаване на масовото изселване на млади и предприемчиви хора от общината. Осъществяването на проектите ще допринесе за бъдещото развитие на града и региона като цяло; ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:

■ Качеството на инфраструктурата, в частност облика, средата на живот на

територията на цялата община;

- Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони;

- Придвижването на уязвими групи от населението на Община Харманли, в това число млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, придобили право на пенсия;

- Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

- Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Харманли и не на последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените места. С постигането на конкретните цел, респективно реализацията на предвидените дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

С изготвените по настоящата обществена поръчка Проекти, Възложителят –Кметът на Община Харманли предвижда да кандидатства за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ и/или при възможност към други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

С възлагането на настоящата поръчка се цели:

- техническата готовност за кандидатстване с проектни предложение, предвид кратките и често недостатъчни срокове за подаване на проекти.

- осигуряване на допустимост на разходите по правилата на финансиращата програма

- получаване на конкуренти предимства за общината в качеството й на потенциален бенефициент

- максимална гъвкавост на общината при възлагане на конкретни обекти, съобразно конкретни покани за кандидатстване.

Очакваните резултати от изпълнението на изготвените инвестиционни проекти се състоят в следното:

- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на Община Харманли

- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца, инвалиди и др.)  до адаптираната и подобрена транспортна инфраструктура;

- Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Харманли за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

- Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Харманли като място за живеене и като нова туристическа дестинация;

- Развитие на селското стопанство и създаване на заетост.

- Усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма;

- Увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места,

- Спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.

При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените улични отсечки са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение, но Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на уличната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

Инвестиционни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Инвестиционният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Инвестиционните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

- Т Е Х Н И Ч Е С К О	З А Д А Н И Е

І. Предмет и обхват на проекта:

При проектирането да се предвиди рехабилитация или реконструкция на следните улици.

| № по ред | УЛИЦА | Дължина |
| --- | --- | --- |
|  |  | метра |
| 1 | бул."Освободител" - о.т.443-о.т.442-о.т-331-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.323-о.т.307-о.т.306-о.т.-305 | 645.00 |
| 2 | ул."Янко Сакъзов" - о.т.663а-о.т.706в-о.т.669а-о.т.706б-о.т.668а-о.т.708-о.т.702-о.т.700-о.т.702б-о.т.115-о.т.111-о.т.516-о.т.84-о.т.626 и о.т.628-о.т.636 | 700.00 |
| 3 | бул."Лозенград" източно плотно - о.т.488-о.т.488а-о.т-341-о.т.345-о.т.131 | 320.00 |
| 4 | ул."Александър Стамболийски" - о.т.29-о.т.680-о.т.152-о.т.163-о.т.163а-о.т.170-о.т.187-о.т.199-о.т.278-о.т.280-о.т.329-о.т.328-о.т.328-о.т.327-о.т.346-о.т.341-о.т.348-о.т.361а-о.т.361-о.т.385-о.т.387-о.т.390 | 1858.00 |
| 5 | ул."Балкан" - о.т.708-о.т.169-о.т.170-о.т.171-о.т.794-о.т.183-о.т.37-о.т.36-о.т.203-о.т.255-о.т.254-о.т.494 | 805.00 |
| 6 | ул."Христо Ботев"-о.т.345-о.т.715-о.т.715а-о.т.716-о.т.130-о.т.200-о.т.389 | 430.00 |
| 7 | ул."Св.Св.Кирил и Методий"-о.т.62-о.т.61-о.т.90-о.т.640-о.т.639-о.т.100 | 353.00 |
| 8 | ул."Искър" - о.т.151-о.т.155-о.т.156-о.т.823-о.т.210 | 288.00 |
| 9 | ул."Св. Климент Охридски" - о.т.616-о.т.621-о.т.699-о.т.699а-о.т.708 | 279.00 |
|  | Обща приблизителна дължина на улиците | 6318.00 |

Проектът засяга само участъци в регулацинните граници на населените места

Проектното решение да бъде съобразено, както със съществуващия реголационен план, така също и със съществуващото положение на улиците и околното застрояжане.

В участъците подлежащи на рехабилитацията проекта предвижда:

- рехабилитацията на съществуваща асфалтобетонова настилка.

- подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови.

- подмяна на тротоарните настилки.

- реконструкция на съществуващите улични оттоци и нови такива при необходимост съгласно План за отводняване. Повдигане на същ. ревизионни шахти.

- нова вертикална и хоризонтална сигнализация съгласно ПОД.

- предпазни съоръжения на необходимите за това места.

- пешеходни пътеки с необходимата за целта сигнализация.

- скосяване на бетонови бордюри и рампи за одобрена достъпност на пешеходното движение.

Участъците подлежащи на реконструкция проекта предвижда:

- Пермахване на стара настилна.

- Изкоп за нова пътна конструкци

- Полагане на два пласта асфалтобетон

- подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови.

- подмяна на тротоарните настилки.

- реконструкция на съществуващите улични оттоци и нови такива при необходимост съгласно План за отводняване. Повдигане на същ. ревизионни шахти.

- нова вертикална и хоризонтална сигнализация съгласно ПОД.

- предпазни съоръжения на необходимите за това места.

- пешеходни пътеки с необходимата за целта сигнализация.

- скосяване на бетонови бордюри и рампи за одобрена достъпност на пешеходното движение.

II. Цел на проекта и очаквани резултати:

Целта на проекта, обект от поръчката е да се подобрят условията за движение по главните транспортни и пешеходни направления, по които има голям пешеходен и автомобилен поток. Друга основна цел на проекта е обезопасяване и  по добра достъпност на пешеходното движение.

Това ще бъде постигнато чрез цялостна реконструкция на съществуващите улични платна, бордюри, тротоари, вертикална и хоризонтална сигнализация и обезопасяване.

III. Фаза на проектиране

Проектът ще се разработи еднофазно, във фаза Работен проект.

IV. Обем и съдържание

Обемът и съдържанието на проекта ще бъдат съгласно Договор за проектиране и при спазване на нормативните и законови изисквания, действащи към момента.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 01/4  за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Норми за проектиране на пътища и Наредба № 04/2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии.

Работния проект следва да включва следните проектни части:

- Част «Геодезия»

- подробно геодезическо заснемане на съществуващите улици и прилежащите терени, съоръжения, съществуваща дървесна растителност и др. в обхват, необходим за изработване на проекта.

- подробен трасировъчен план и координатен регистър на всички главни и пикетни точки обвързани с действащия регулационен план на гр. Харманли.

- Част «Пътна»

- ситуация – М 1 1000

- надлъжен профил

- типови напречни профили

- план за отводняване

- детайли.

- Част «Организация на движението»

- ПОД – вертикална сигнализация и маркировка.

- детайли и схеми.

- подробна спецификация на пътни знаци и маркировка.

- Част «Временна организация и безопасност на движението»

- план за ВОБД.

- Част «ПБЗ» - съгласно действащите нормативи.

- Част «Сметна»

- подробни количествени сметки разработени за всяка от проектираните улици.

- подробни количествено-стойностни сметки за всяка улица.

- обобщена количествено-стойностна сметка за целия обект.

- Част «ПУСО»

- Възможност за достъп до широколентов интернет

Да се изготви проект за изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

V. Основни изисквания към проектните разработки

1. Всяка част на проекта да съдържа следната информация

- чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в съответните препоръчителни мащаби.

- обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда.

- основни изисквания към постигнатите параметри – носимоспособност, равност, грапавост, студоустойчивост и др.

-изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по –преценка а проектанта или когато се изискват със заданието за проектиране.

2. Всички проектни разработки да се представят на хартиен и магнитен носител  в 5 /пет/ еднообразни екземпляра.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯНА НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

Техническа спецификация

обособена позиция 2

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Основната цел е да бъде оказана експертна помощ на Община Харманли в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване на пътната мрежа в общината, като това ще доведе до подобряване на, транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. Инвестиционните предложения ще се комбинират по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и ограничаване на масовото изселване на млади и предприемчиви хора от общината. Осъществяването на проектите ще допринесе за бъдещото развитие на града и региона като цяло; ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:

■ Качеството на инфраструктурата, в частност облика, средата на живот на

територията на цялата община;

- Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони;

- Придвижването на уязвими групи от населението на Община Харманли, в това число млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, придобили право на пенсия;

- Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

- Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.

С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Харманли и не на последно място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените места. С постигането на конкретните цел, респективно реализацията на предвидените дейности в проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

Съобразно последния съгласуван от ЕК вариант на ПРСР 2014-2020 година, община Харманли попада в обхвата на общините от селските райони и интервенции на територията на общината по М07—Основни услуги и обновяване на селата в селските райони са допустими.

С изготвените по настоящата обществена поръчка Проекти, Възложителят-Кметът на Община Харманли предвижда да кандидатства за финансиране пред Държавен фонд „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ и/или при възможност към други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

С възлагането на настоящата поръчка се цели:

- техническата готовност за кандидатстване с проектни предложение, предвид кратките и често недостатъчни срокове за подаване на проекти.

- осигуряване на допустимост на разходите по правилата на финансиращата програма

- получаване на конкуренти предимства за общината в качеството й на потенциален бенефициент

- максимална гъвкавост на общината при възлагане на конкретни обекти, съобразно конкретни покани за кандидатстване.

Очакваните резултати от изпълнението на изготвените инвестиционни проекти се състоят в следното:

- Реконструкция и рехабилитация на общински местни пътища:

Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км;

Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ Харманли - Надежден – с дължина 3,4 км;

Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – с дължина 11,5 км.

- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца, инвалиди и др.)  до адаптираната и подобрена транспортна инфраструктура;

- Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Харманли за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

- Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Харманли като място за живеене и като нова туристическа дестинация;

- Развитие на селското стопанство и създаване на заетост.

- Усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма;

- Увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места,

- Спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.

ОБЕКТ на настоящата обществена поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: проектантски услуги.

СРV код – 71240000 /описание/ - Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените пътни отсечки са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение, но Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на пътната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

Инвестиционни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Инвестиционният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Инвестиционните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

- I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е  чрез рехабилитация да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.

Проектът да се изготви с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на пътния участък, съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища, приложение към чл. 4 от Наредба №1 от 26 май 2000г. за проектиране на пътища /ДВ бр. 47/2000г./, при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието.

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТ

Пътните участъци са разположени на територията на община Харманли, Област Хасково.

1. Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км;

2. Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ Харманли - Надежден– с дължина 3,4 км;

3. Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – сдължина 11,5 км.

- IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

- ГЕОДЕЗИЯ

Всички геодезически работи трябва да отговарят на изискванията на "Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно значение", издание на ГУГКК от 1986 г, като се спазват специфичните изисквания указани в техническото задание.

От положения опорен полигон да се заснеме ситуационно съществуващия път по полярен метод в оста, ръбовете и други характерни точки от пътя. Пикетажът да се води в оста на пътя. Пикетните точки да бъдат през 10 м в прав участък и на 5 м в хоризонтални криви с малък радиус и в характерни точки от пътя. Заснемат се всички точки, в оста, ръбовете на настилката включително и на аварийните площадки, паркинги и други. Точките се отбелязват с точка, кръгче и номерация. Всички точки да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.

- ПЪТНА ЧАСТ

2.1 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ

Проектът да се разработи с технически елементи съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП, при условието за максимално придържане към съществуващия път.

Проектираното пътното трасе да се придържа максимално към съществуващото положение.

При преминаване на пътя през населеното място да се спазва пътната регулация.

Да се предвидят всички мерки за отводняване на пътното платно и пътното тяло.  Съществуващите извън регулация пътни окопи без облицовка да се възстановят и при необходимост да се проектират нови.

За по-добро отводняване да се предвиди ремонт на съществуващите водостоци. Да се изградят нови окопни водостоци при пресичане със селскостопански пътища. В обхвата на населеното място да се предвидят нови бордюри, банкети и подходи към имотите. Да се даде решение за начина на отводняване на пътното платно в рамките на регулацията.

2.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА

Рехабилитация  на пътната основа да се предвиди само в участъците с видими слягания по пътното платно.За по-добро отводняване на пътното тяло е необходимо да се предвиди повдигне на нивелетата на пътя по рехабилитираните участъци извън регулацията на селото с максимум 10см.

2.3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАНКЕТИ И ПЪТНИ ОТКОСИ

Да се предвиди премахване на хумустен пласт, изкоп за бабкети и напражата им с несортиран трошен камък. Проектното решение да предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на пътя повреди по откосите на пътното тяло.

2.4. ГЕОМЕТРИЧНО РЕШЕНИЕ НА ТРАСЕТО В ПЛАН

Техническото решение в план да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на пътя. Уширение на настилката в прав участък се допуска по изключение за сметка на банкета. При уширения за негова сметка той трябва да отговаря на минималните ширини за него съгласно НПП. Не се допускат  никакви допълнителни отчуждения.

Всички точки по приетата ос и тези в техните сечения на настилката и в обхвата на пътя да бъдат изчислени с координати, обвързани с опорния полигон.

През населените места геометричното решение да се съобрази с околната застройка и да осигури добро отводняване.

Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на пътя. Радиусите на съществуващите хоризонтални и вертикални крива да не се намаляват.

Съществуващата ширина на пътното платно да се запази /кратна на 25 см/. При доказана необходимост, ширината на настилката може да бъде приведена в съответствие с НПП чрез уширяването й за сметка на банкетите допълнителни отчуждения.

Пикетажът и нивелетата да се водят в проектната ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста. Координати и коти да се дават в оста и в ръбовете, при запазване на постоянна ширина на настилката. В отделни участъци при недостатъчна ширина на съществуващата настилка от 25 см, уширения да не се предвиждат.

2.4.1. Надлъжен  профил

Нивелетната ос да се води в проектната ос. Коти по проектната нивелета в табличен вид да се представят в проектната ос, между лентите за движение и в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно. Нивелетата да бъде проектирана чрез прави и вертикални криви, съгласно норми за проектиране на пътища.

2.4.2. Напречен профил

При проектирането на напречния профил да се спазват изискванията на НПП. Правите пътни участъци да бъдат с двустранен напречен наклон 2,5%. Хоризонталните криви да бъдат проектирани с напречен наклон за съответната проектна скорост. При ширини на асфалтирани площи по-големи от 3 м, извън пътното платно, напречният наклон може да бъде различен от този на директното трасе при условие, че осигурява добро отводняване и при спазване на изискванията на НПП. При проектиране на напречния профил трябва да се следи за “резултативния” /косия/ наклон, особено в участъци с надлъжен наклон до 1% и напречен наклон 2,5%. Неговата стойност да не е по-малка от 2,5% за участъците извън преходните рампи.

В зоните на пътните кръстовища на разстояние 20 м, и при селскостопански зауствания на разстояние 20 м да се предвидят преходни рампи за зануляване във връзките на новата пътна настилка.

Банкетите да бъдат оформени с напречен наклон 6 % в правите участъци, а в кривите съгласно НПП и „Техническа документация за напречни профили на пътища”. Същите се изпълняват стабилизирани с несортиран каменен материал, съгласно действащата “Техническа спесификация”.

2.5. ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Проектното решение трябва да гарантира ефективно отводняване на пътя. Да бъде предвидено възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения- водостоци, окопи  и др. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения.

При проектирането на нови пътни окопи и възстановяването на съществуващи да се спазват изискванията на „Техническа документация за напречни профили на пътища”.

2.6 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ

Да се предвиди поставяне на нови  парапети и еластични огради върху пътните съоръжения съгласно „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа”.

2.7 ПЪТНИ КРЪСТОВИЩА

Да се предложи решение за стопанските зауствания и входовете към имоти.

При стопанските пътища да се предвиди знак Стоп, а дължината на заустване на селскостопанския път да е 20м

3. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

4. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

Проектите	за	вертикална	сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка да се разработят съгласно изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2, № 3 и № 18 на МРРБ в две части: временна сигнализация по време на строителството и постоянна при експлоатацията на пътя.

5. ЧАСТ   ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Строителството да се изпълнява без отбиване на движението (или съответно с отбиване на движението във връзка с изпълнение на строителни работи отнемане на конструкцията на настилката или пътното тяло в пълна ширина, ремонт на големи  съоръжения  и  др./,  налагащи  отбиване  на  движението,  да се  проучи  вариант  за отклоняване на транзитното движение по обходен маршрут, съгласуван с Община Харманли.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Да се изработи план за управление на строителните отпадъци, съгласно действащата нормативна уредба.

7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ

Да се изготви проект за изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

Следва да се опазва съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура.

Техническият проект да се съгласува от възложителя с фирмите, стопанисващи инфраструктурата (ЕВН, БТК, ВиК, Кабелни оператори и др.).

8. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, както и такива свързани с изключения от “Норми за проектиране на пътища”, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

1.1 ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1.1.1. ЧЕРТЕЖИ

Чертежите да бъдат в подходящия мащаб на хартия.

СИТУАЦИЯ в М 1:2 000, разположена под надлъжния профил, с нанесени :

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ в М 1:2000/200, с нанесени нивелачни репери.

ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ и детайли.

ДЕТАЙЛИ.

1.1.2. ТЕКСТОВА ЧАСТ

Текстовата част на проекта да бъде комплектована в отделни папки /свитъци/, които

да съдържат:

-	обяснителна записка;

-	всички таблици;

-	количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени;

1.2. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

1.3. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА.

1.4. БАНКА ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

Проекта да бъде записан на магнитен носител!

VI. ЕКЗЕМПЛЯРИ

Техническия проект се предава на Възложителя  както следва:

- 5 комплекта  /на български език/  на хартиен носител съдържащи:

Част Геодезия

Част Пътна

Част ПБЗ

Част ОД

Част ВОД

Част Управление на строителните отпадъци

Част  Електро - Изграждане на канална мрежа за оптични кабели

за широколентов  достъп

- 1 бр. електронен носител съдържащ:

Всички чертежи във формат  DWG;

Всички текстови документи  във формат  PDF;

Количествено-стойностни сметки във  формат Excel;

- VII.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следнитедокументи:

Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Норми за проектиране на пътища (ДВ – бр.47 от 2000 г. и бр.102 от 2005 г.);

Наредба № 2 от 2004 г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка ;

Наредба  №3  за  временната  организация  и  безопасността  на  движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ бр.74/2010 г.);

Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ бр.109/2004 г.);

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯНА НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор при реализацията на изготвените проекти, последващо възлагане и извършване на строителните дейности, в съответствие с обема на възложеното строителство.

Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на критерия -  „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Икономически най-изгодната оферта  за всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при съблюдаване на следното:

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали осигуряват качественото изпълнение на поръчката като се вземат предвид  услугите, свързани с проектиране и предоставяне на консултации.

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация.

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл.115 от ЗОП

- не е разработен, който и да е елемент от изброените задължителни по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на настоящия проект и обществена поръчка;

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката.

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, а след него се класират в низходящ ред спрямо останалите следващите оферти допуснати до класиране.

РАЗДЕЛ ІІ

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.Общи изисквания

1.1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя условия.

1.2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

  - Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Забележка: На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 4 – 7 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.13. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.14. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес посочен раздел І от настоящата документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Харманли, за който е осигурена неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

В деня на  публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят – Кметът на Община Харманли публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

2. Условия за допустимост на участниците

2.1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

2.1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по  чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 2.1.3, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и кандидат или участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по   т. 2.1, и т.2.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.5, буква "а" и т.2. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т.2.5, буква "а" се включват в списък, който има информативен характер.

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.8.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

2.8.2. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

3. Критерии за подбор.

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – Възложителят не поставя изисквания.

3.2. Икономическо и финансово състояние.

3.2.1. Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (предвид обстоятелството, че част от обектите в обхвата на настоящата процедура са III-та категория, застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство минимум Ш-та категория, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 02.03.2004г.)).

Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката, като застрахователната сума трябва да е попълнена в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП.

3.2.2. Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (предвид обстоятелството, че част от обектите в обхвата на настоящата процедура са III-та категория, застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство минимум Ш-та категория, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 02.03.2004г.)).

Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката, като застрахователната сума трябва да е попълнена в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП.

3.3. Технически и професионални способности: при участие по повече от една обособена позиция изискванията се прилгат поотделно, тоест при участие и по двете обособени позиции се изискват две изпълнени услуги, два екипа и тн.

3.3.1. ЗА Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

3.3.1.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;

Минимално ниво: Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.

Забележка: *Еднакви или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища от общинската и/или национална пътна мрежа и/или  отсечки от улична мрежа в населени места.

Доказване: Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга (попълва се съответната част от ЕЕДОП);

3.3.1.2.  Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;

Минимално ниво: Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва:

- Експерт „Геодезия“ за Част геодезия – с придобита професионална квалификация инженер „Геодезия“ или еквивалентно

- Експерт „Пътно строителство“ за Част пътна – с придобита професионална квалификация инженер „Пътно строителство“ или еквивалентно

- Експерт „Конструктор“ за Част конструкции при необходимост – с придобита професионална квалификация инженер „Конструкции“ или еквивалентно

- Експерт „Електро“ за Част Електро при необходимост – с придобита професионална квалификация инженер „Електротехника“ или еквивалентно

- Експерт „ПБЗ“ за Част План за безопасност и здраве – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителство или еквивалентно

- Експерт „ПБ“ за Част Пожарна безопасност – с придобита професионална квалификация в областта на строителството или еквивалентно

- Експерт „ВиК“ за Част Отводнителни съоръжения – с придобита професионална квалификация инженер „ВиК“ или еквивалентно

- Експерт „ВОД“ за Част Временна организация на движението – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителството или еквивалентно

- Експерт „ПУСО“ за Част Управление на строителните отпадъци – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителството или еквивалентно

- Които проектанти следва да притежават за съответната част от инвестиционния проект, за която са посочени, пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Всяко от посочените лица трябва да притежава придобита професионална квалификация  за съответната част от инвестиционния проект, за която е посочено. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.

!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП);

Забележка:За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган.

3.3.2. ЗА Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

3.3.2.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;

Минимално ниво: Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.

Забележка: *Еднакви или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища от общинската и/или национална пътна мрежа и/или  отсечки от улична мрежа в населени места.

Доказване: Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга (попълва се съответната част от ЕЕДОП);

3.3.2.1.  Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;

Минимално ниво: Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва:

- Експерт „Геодезия“ за Част геодезия – с придобита професионална квалификация инженер „Геодезия“ или еквивалентно

- Експерт „Пътно строителство“ за Част пътна – с придобита професионална квалификация инженер „Пътно строителство“ или еквивалентно

- Експерт „Конструктор“ за Част конструкции при необходимост – с придобита професионална квалификация инженер „Конструкции“ или еквивалентно

- Експерт „Електро“ за Част Електро при необходимост – с придобита професионална квалификация инженер „Електротехника“ или еквивалентно

- Експерт „ПБЗ“ за Част План за безопасност и здраве – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителство или еквивалентно

- Експерт „ПБ“ за Част Пожарна безопасност – с придобита професионална квалификация в областта на строителството или еквивалентно

- Експерт „ВиК“ за Част Отводнителни съоръжения – с придобита професионална квалификация инженер „ВиК“ или еквивалентно

- Експерт „ВОД“ за Част Временна организация на движението – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителството или еквивалентно

- Експерт „ПУСО“ за Част Управление на строителните отпадъци – с придобита професионална квалификация инженер в областта на строителството или еквивалентно

- Които проектанти следва да притежават за съответната част от инвестиционния проект, за която са посочени, пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Всяко от посочените лица трябва да притежава придобита професионална квалификация  за съответната част от инвестиционния проект, за която е посочено. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.

!!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП);

Забележка:За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган.

РАЗДЕЛ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

- 1. Подготовка на офертата:

- Офертата не може да се предлага във варианти.

- Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията за участие се носи единствено от участниците.

- Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

- Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;

- Всеки участник може да представи само една оферта;

- Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;

- Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

- 2. Съдържание на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

2.2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:

а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;

б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. – попълва се Образец № 2

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

4. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

4.1. лицата, които представляват участника или кандидата;

4.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

4.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

5. Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва:

5.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

5.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

5.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

5.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

5.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

5.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;

5.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

6. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

7. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

8. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

9. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

10. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

11. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

ВАЖНО !!!

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1.	за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;

Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Указание за подготовка:

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

ВАЖНО !!!

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо)  - заверено от участника копие;

Указание за подготовка:

Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

д) Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- попълва се Образец № 9

е) Техническо предложение  - попълва се Образец № 3 , съдържащо:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

- декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде представено като единна концепция за изпълнение на дейностите по поръчката, която следва да е изработена в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи :

-  встъпителен анализ – участникът следва да анализира поставените от възложителя цели и  резултати, при което да анализира ефектите от изпълнението на поръчката, при отчитане спецификата при осъществяване на дейностите.

- организация на работата – участникът следва да представи своето виждане и обосновка за изпълнението на услугата/гите, което да съдържа предложения за планирани дейности, като съвкупност от конкретни задачи за изпълнение, които ще доведат до постигане на заложените резултати в съответствие с техническата спецификация и довеждащи до качествено изпълнение на обществената поръчка; предложението следва да включва ясно разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката (вкл. на ключовите и неключовите експерти, ако такива са предвидени) в съответствие с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката;

- подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката - участникът следва да предложи своето виждане относно подхода (начините/способите, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и процедури, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) за подготовка  и предоставяне на услугите.

- подход и методи за вътрешен контрол - участникът следва да предложи своето виждане и организация относно подхода (начините/способите, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и процедури, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) за осъществяване на контрол;

- план-график на дейностите - участникът следва да представи план-график на дейностите по поръчката, който отразява последователността, времетраенето и ресурсната обезпеченост на участника, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, с оглед да представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Този елемент от техническото предложение не подлежи на оценка.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.

"Неподходяща оферта" е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

ВАЖНО!!! – ПОДАВАТ СЕ ТОЛКОВА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОЛКОТО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СЕ УЧАСТВА.

Проект на договор

Подписан и подпечатан /на всяка страница/, без отбелязвания по него - Образец № 8.1 и Образец № 8.2

Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри " за обособена позиция 1

а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 7.1 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " за обособена позиция 1 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри " за обособена позиция 1 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри " за обособена позиция 2

а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 7.2 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " за обособена позиция 2 не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри" за обособена позиция 2 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ВАЖНО!!!

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

2. Запечатване

  - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват  по реда посочен в Раздел ІІІ „Оферта”, точка  „Съдържание на оферта”.

  - Върху опаковката, участникът посочва:

ДО:

Община Харманли, 6450 гр. Харманли, пл. Възраждане №1, област Хасково,

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

за обособена позиция…………..

Наименование на участника:………………………………………………….

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………

Телефон  факс или електронен адрес:………………………………………..

- 3. Изисквания към документите:

- 3.1. Всички документи трябва да са:

- Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;

- Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

- Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;

- 4. Отваряне на офертите:

4.1. Отваряне на оферти - 30.08.2016г. от 11:00 часа.

- 4.2. Място и срок за подаване на оферти

Офертите се представят в сградата на Информационен Център на Община Харманли, 6450 гр. Харманли, ул. Петко Каравелов №4;

- Срокът за подаване на оферти е съгласно Обявлението за обществена поръчка - 17:00 часа на 29.08.2016г. ;

- Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя;

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

- 5. Приемане и връщане на оферти

5.1. При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

5.2. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на

Крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

5.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 5.3.

РАЗДЕЛ IV

ГАРАНЦИИ

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й.

Гаранцията за изпълнение на всеки договор  е в размер на 2 (две) % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция поотделно. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата:

- на банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя),

- на парична сума, преведена по сметка на Община Харманли:IBAN BG45UNCR70003322494670  BIC: UNCRBGSF  в "Уникредит Булбанк” АД, клон Харманли.  В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на ОП за КУ открита с Решение №:1149/25.07.2016г. По Обособена позиция № ……………..” ,

- на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Харманли и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ V

- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- 1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

- 2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-         София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ VI

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ №:1

- ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА

- ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

в открита процедура по ЗОП с предмет:

………………………...........................................................................................................

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; |  |  |
| 2. | ЕЕДОП – попълва се Образец № 2; |  |  |
| 3. | Документи за доказване на предприетите мерки за надежност (когато е приложимо) |  |  |
| 4. | Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  |  |
| 5. | Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- попълва се Образец № 9 |  |  |
| 6. | Техническо предложение за обособена позиция 1 - попълва се Образец № 3 , съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4; - декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6; |  |  |
| 7. | Техническо предложение за обособена позиция 2 - попълва се Образец № 3 , съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4; - декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”, за обособена позиция 1; |  |  |
| 8. | „Ценово предложение” – попълва се Образец № 7.1; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри”, за обособена позиция 2; |  |  |
| 9. | „Ценово предложение” – попълва се Образец № 7.2; |  |  |
| 10. | Проект на договор – Образец №8.1 и 8.2 Подпис и печат на всяка страница без отбелязвания по него |  |  |

Дата.................					ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................

(Име и длъжност )

Образец №2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ …….. ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [„……………”] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

- ОБРАЗЕЦ № 3

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано..............................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ................................................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):..........................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: ……………………….

за обособена позиция № ......

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

3.1. Срок за изпълнение по отношение на изготвяне на инвестиционния проект: …………………………КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

3.2. Задължаваме се да упражняваме авторски надзор през цялото времетраене на строителството – от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация.

3.3. Техническо предложение (Концепция) за изпълнение на поръчката  : ……………………………………………………………………………………………………….

4. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 6;

Дата: ..............................                           ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 4

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в открита процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: ………………….......................................................................................................................

за обособена позиция № ……….

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция ……, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                         Декларатор: ...................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 5

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ...............................................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в открита процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: ………………….......................................................................................................................

за обособена позиция № ……….

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                          Декларатор: ..................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 6

- Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ...............................................................................................................................................,

(длъжност)

на .........................................................................................ЕИК................................................

(наименование на участника/члена на обединението)

в открита процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: ………………………………………..........................................................................................

за обособена позиция № ……….

- Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                          Декларатор: ..................................

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 7.1.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..........................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка за обособената позиция №1 (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС, разпределени както следва:

| № | Обект | Дължина лин.м | Ед.Цена инв.проектиране лв/лин.м | Стойност за инв.проектиране лв/лин.м без ДДС | Ед.Цена авт.надзор лв/лин.м | Стойност за авторски надзор лв/лин.м без ДДС | ОБЩО Стойност за инв.проектиране и авт.надзор за обекта лв/лин.м без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул."Освободител" - о.т.443-о.т.442-о.т-331-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.323-о.т.307-о.т.306-о.т.-305 | 715,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул."Янко Сакъзов" - о.т.663а-о.т.706в-о.т.669а-о.т.706б-о.т.668а-о.т.708-о.т.702-о.т.700-о.т.702б-о.т.115-о.т.111-о.т.516-о.т.84-о.т.626 и о.т.628-о.т.636 | 770,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | бул."Лозенград" източно плотно - о.т.488-о.т.488а-о.т-341-о.т.345-о.т.131 | 395,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул."Александър Стамболийски" - о.т.29-о.т.680-о.т.152-о.т.163-о.т.163а-о.т.170-о.т.187-о.т.199-о.т.278-о.т.280-о.т.329-о.т.328-о.т.328-о.т.327-о.т.346-о.т.341-о.т.348-о.т.361а-о.т.361-о.т.385-о.т.387-о.т.390 | 1 930,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул."Балкан" - о.т.708-о.т.169-о.т.170-о.т.171-о.т.794-о.т.183-о.т.37-о.т.36-о.т.203-о.т.255-о.т.254-о.т.494 | 875,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул."Христо Ботев"-о.т.345-о.т.715-о.т.715а-о.т.716-о.т.130-о.т.200-о.т.389 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул."Св.Св.Кирил и Методий"-о.т.62-о.т.61-о.т.90-о.т.640-о.т.639-о.т.100 | 425,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул."Искър" - о.т.151-о.т.155-о.т.156-о.т.823-о.т.210 | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул."Св. Климент Охридски" - о.т.616-о.т.621-о.т.699-о.т.699а-о.т.708 | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 320,00 |  |  |  |  | 90 000,00 |

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка (съответните обособени позиции), както и на прогнозните стойности на всяки отделен подобект. Участник, предложил цена, по-висока от стойностите описани в предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната обособена позиция. Определената прогнозна стойност по обособени позиции се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за: възнаграждения на проектантите от предложения от нас проектантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                         ПОДПИС И ПЕЧАТ: .......................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 7.2.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..........................................................................................................................;

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Обособена позиция №2 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Харманли“

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка за обособената позиция №2 (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/  без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС, разпределени както следва:

| № | Пътен обект | Дължина на пътния обект, лин.м | Ед.цена инв. проектиране лв/лин.м | Стойност за проектиране лв без ДДС | Ед.цена авт. надзор лв/лин.м | Стойност за авторски надзор лв без ДДС | ОБЩО стойност за обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км; | 9 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ - Надежден – с дължина 3,4 км; | 3 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – сдължина 11,5 км. | 11 500 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО | 24 400 |  |  |  |  |  |

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка (съответните обособени позиции), както и на прогнозните стойности на всяки отделен подобект. Участник, предложил цена, по-висока от стойностите описани в предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната обособена позиция. Определената прогнозна стойност по обособени позиции се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи за: възнаграждения на проектантите от предложения от нас проектантски екип,  командировки, консумативи,  пътни разходи,  печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..........................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

- ОБРАЗЕЦ № 8.1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

№..................../.................... г.

Днес,................2016 год. в град Харманли, съгласно Решение № ...... / ..............г. на Кмета на Община Харманли за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на проектантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“

Обособена позиция №1 : „Изготвяне на инвестиционен проект и последващо упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и съоръжения към тях в част от населените места на община Харманли"

между:

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, със седалище и адрес на управление площад „Възраждане“ № 1, гр.Харманли, ЕИК (код по Булстат) 000903939, представлявана от Кмета на Община Харманли – Мария Иванова Киркова, и Началника на отдел “ФСД”-Главен счетоводител Николай Димитров Колев, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изработи инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ на обекти от уличната мрежа на територията на Община Харманли:

| № | Обект | Дължина лин.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | бул."Освободител" - о.т.443-о.т.442-о.т-331-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.323-о.т.307-о.т.306-о.т.-305 | 715,00 |
| 2 | ул."Янко Сакъзов" - о.т.663а-о.т.706в-о.т.669а-о.т.706б-о.т.668а-о.т.708-о.т.702-о.т.700-о.т.702б-о.т.115-о.т.111-о.т.516-о.т.84-о.т.626 и о.т.628-о.т.636 | 770,00 |
| 3 | бул."Лозенград" източно плотно - о.т.488-о.т.488а-о.т-341-о.т.345-о.т.131 | 395,00 |
| 4 | ул."Александър Стамболийски" - о.т.29-о.т.680-о.т.152-о.т.163-о.т.163а-о.т.170-о.т.187-о.т.199-о.т.278-о.т.280-о.т.329-о.т.328-о.т.328-о.т.327-о.т.346-о.т.341-о.т.348-о.т.361а-о.т.361-о.т.385-о.т.387-о.т.390 | 1 930,00 |
| 5 | ул."Балкан" - о.т.708-о.т.169-о.т.170-о.т.171-о.т.794-о.т.183-о.т.37-о.т.36-о.т.203-о.т.255-о.т.254-о.т.494 | 875,00 |
| 6 | ул."Христо Ботев"-о.т.345-о.т.715-о.т.715а-о.т.716-о.т.130-о.т.200-о.т.389 | 500,00 |
| 7 | ул."Св.Св.Кирил и Методий"-о.т.62-о.т.61-о.т.90-о.т.640-о.т.639-о.т.100 | 425,00 |
| 8 | ул."Искър" - о.т.151-о.т.155-о.т.156-о.т.823-о.т.210 | 360,00 |
| 9 | ул."Св. Климент Охридски" - о.т.616-о.т.621-о.т.699-о.т.699а-о.т.708 | 350,00 |
|  |  | 6 320,00 |

наричани по-долу за краткост „ПРОЕКТА”, при условията на този договор, изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към настоящата процедура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор по време на реализацията и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, в обема предвиден съгласно действащите нормативни изисквания и техническата спецификация към обществената поръчка.

(3) Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което ангажимента по отразяване на промени от Изпълнителя ще продължи до окончателното одобрение на проектното предложение на Община Харманли от Финансиращия орган и/или при осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

Чл.2. (1) При изпълнението на услугите, предмет на този договор, Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други нормативни и подзаконови актове, приложими по отношение на възложените дейности. Инвестиционният проект задължително трябва да има обхват съответстващ на Техническата спецификация към настоящата процедура.

(2) Изпълнителят се задължава да се явява и защитава разработките си пред експертен съвет, съгласувателните институции и да извърши за своя сметка налагащи се преработки или поправки, ако се е отклонил от уговореното.

Чл.3. (1) Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя технически проекти, разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и окомплектовани в съответните екземпляри на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

(2) Чертежите по всички части трябва да са в  мащаб .............. а на детайлите в подходящ мащаб, в зависимост от размера им, поясняващи възприетите решения –по преценка на Изпълнителя.

(3) Обяснителните записки към съответните части трябва да поясняват предлаганите проектни решения и съответствията им с изискванията на съвременната нормативна база, и да съдържат конкретни описание на техническите решения и методите на изпълнение.

(4) Подробна количествена и количествено-стойностна сметка трябва да се изготви по видове дейности. Стойностите по всяка позиция се посочват в български лева, без ДДС.

Чл.4.  Осъществяването на авторски надзор от проектантите следва да включва като минимум следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

Чл.5. (1) При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените обекти в техническата спецификация са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение.

(2) Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на пътната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

(3) Възложителят не е задължен да заплати извършването на дейности, които не са изрично упоменати във възлагателното писмо.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.6. (1) Срокът за изпълнение на задълженията по договора за настоящата обществена поръчка започва да тече от подписването му и приключва с въвеждането на обекта в експлоатация.

(2) Срокът конкретно за изготвяне на възложените проектни разработки започва да тече от получаването на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, ведно с което се предават всички налични изходни данни и приключва с предаването на изработените проекти към Възложителя за съгласуване и одобрение. Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа” с подробни количествени и количествено-стойностни сметки по съответните части е до ......... (словом.............................)  календарни дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя, ведно с необходимата изходна информация за изработването на проекта

(3) Дейностите по упражняване на авторски надзор ще се изпълняват в съответствие с предложението на избрания изпълнител на СМР по обекта и започват от датата на подписване на Протокол образец 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта до момента на въвеждане в експлоатация на строежа или издаване на разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта.

Чл.7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Цената общо на договора е .............................. (..............................................) лева без вкл. ДДС или ....................... (............................................................................) лева с вкл. ДДС, разпределена както следва:

| № | Обект | Дължина лин.м | Ед. Цена инв. Проектиране лв/лин.м | Стойност за инв.проектиране лв/лин.м без ДДС | Ед. Цена авт. Надзор лв/ лин.м | Стойност за авторски надзор лв/лин.м без ДДС | ОБЩО Стойност за инв.проектиране и авт.надзор за обекта лв/лин.м без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул."Освободител" - о.т.443-о.т.442-о.т-331-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.330-о.т.329-о.т.324-о.т.323-о.т.307-о.т.306-о.т.-305 | 715,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул."Янко Сакъзов" - о.т.663а-о.т.706в-о.т.669а-о.т.706б-о.т.668а-о.т.708-о.т.702-о.т.700-о.т.702б-о.т.115-о.т.111-о.т.516-о.т.84-о.т.626 и о.т.628-о.т.636 | 770,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | бул."Лозенград" източно плотно - о.т.488-о.т.488а-о.т-341-о.т.345-о.т.131 | 395,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул."Александър Стамболийски" - о.т.29-о.т.680-о.т.152-о.т.163-о.т.163а-о.т.170-о.т.187-о.т.199-о.т.278-о.т.280-о.т.329-о.т.328-о.т.328-о.т.327-о.т.346-о.т.341-о.т.348-о.т.361а-о.т.361-о.т.385-о.т.387-о.т.390 | 1 930,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул."Балкан" - о.т.708-о.т.169-о.т.170-о.т.171-о.т.794-о.т.183-о.т.37-о.т.36-о.т.203-о.т.255-о.т.254-о.т.494 | 875,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул."Христо Ботев"-о.т.345-о.т.715-о.т.715а-о.т.716-о.т.130-о.т.200-о.т.389 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул."Св.Св.Кирил и Методий"-о.т.62-о.т.61-о.т.90-о.т.640-о.т.639-о.т.100 | 425,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул."Искър" - о.т.151-о.т.155-о.т.156-о.т.823-о.т.210 | 360,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул."Св. Климент Охридски" - о.т.616-о.т.621-о.т.699-о.т.699а-о.т.708 | 350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 320,00 |  |  |  |  |  |

Чл.9. (1) Възнаграждението по чл.8 се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

9.1.1. 2% от общата стойност на договора - в срок от 20 работни дни след подписване на настоящия договор.

9.1.2. Остатъкът от дължимата сума за изработване на инвестиционни проекти във фаза «технически проект», изчислена като от дължимото към Изпълнителя възнаграждение, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, се приспадне получения аванс, се заплаща в срок от 20 работни дни след одобрение на конкретно проектно предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и финансиращия орган на програмата (и/или при осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет) и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.1.3. Възнаграждението за авторски надзор по време на строителството, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 20-дневен срок в размер пропорционално на изпълнените СМР, след представяне на двумесечни отчети, отразяващи вложеното време на обекта и фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в чл. 8 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до одобрените от финансиращия орган суми, отразени в таблицата на одобрените разходи.

(3) В случай, че финансиращият орган не одобри и не отпусне безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга, както и не дължи обезщетения и неустойки.

(4) При всички случаи , когато Възложителят е изпълнил разработеният инвестиционен проект независимо от източника на финансиране, то той дължи заплащане на услугите по проектиране и авторски надзор за реализираната (полезна) част от разработката.

Чл.10 (1) Заплащането се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка...........................................

ВІС...............................................

ІВАN............................................

(2) Във фактура за всяко от плащанията се посочва номера и предмета на договора, по който се извършва разходът.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни работите, предмет на настоящия договор в съответствие с изискванията, определени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на всички изисквания на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други нормативни и подзаконови актове, приложими по отношение на възложените дейности.

2. преди подписване на договора да представи копие от валидна застрахователна полица „Професионална отговорност" по чл.171 от ЗУТ.

2.1. Изпълнителят се задьлжава да застрахова професионалната си отговорност по чл.171 от Закона за  устройство на територията, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си. Размерът на тази застраховка следва да бъде в съответствие със стойността на договора.

2.2. Отговорността на Изпълнителя покрива действия, искове, загуби и щети, директно причинени от неизпълнение от страна на Изпълнителя на негови задължения по договора и няма да включва отговорност, която произтича от непредвидени събития - инцидентни или индиректно свързани с такова неизпълнение.

2.3. За всички вреди, причинени от Изпълнителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са пряка и непосредствена   последица от непозволено увреждане и чиито размер надхвърля размера на застраховката професионална отговорност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може да предяви претенциите си по общия исков ред.

3. да отговаря за съответствието между отделните части на проекта, да се явява и защитава разработките си пред експертен съвет, съгласувателните институции и да извърши за своя сметка налагащи се преработки или поправки, ако се е отклонил от уговореното.

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

5. да спазва стриктно сроковете на настоящия договор;

6. да извършва промени в разработката съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в срок определен от последния, както и да го уведоми незабавно при възникване на пречки от стопански, административен и друг характер, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора;

7. да окаже пълно съдействие при съгласуването и одобряването на проекта от компетентните органи;

8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички очаквани или влезли в сила промени на законодателството, които имат отношение към изпълнението на договора и да предлага най-добрите условия за неговата работа с оглед нормативните промени;

9. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за допуснатите пропуски или за възникнали проблеми, за взетите мерки за отстраняването им и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора;

11. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да изпълни договорената работа с необходимата грижа, в съответствие с инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се отклони от инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако не е възможно незабавно да получи неговото съгласие и ако това е необходимо с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13. да отстранява за своя сметка констатирани недостатъци на изпълнението в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите установени с нормативен акт, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

15. Изпълнителят се задължава да осъществява авторски надзор в съответствие с нормативните изисквания и условията на техническата спецификация. Осъществяването на авторски надзор от проектантите следва да включва като минимум следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител.

1. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

3. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

4. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

5. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

6. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по описания ред. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12 . (1) Възложителят се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указаните срокове;

2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

4. Да посочи чрез упълномощените от него лица конкретните си забележки, изисквания и/или препоръки до Изпълнителя в хода на разработване на проекта и излагане на концепцията за реализирането му.

5. Да изготви и подаде формуляр за кандидатстване пред ДФЗ за финансиране на изготвения проект при първото възможно обявяване за набиране на проектни предложения по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, както и при липса на финансиране от този източник да търси възможност за осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

6. Да заплати изработения проект по реда и условията посочени в раздел ІІІ от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИ

Чл.13. (1) Предаването и приемането на всички документи, свързани с изработването на инвестиционния проект, се извършва чрез междинни приемателно-предавателни протоколи, подписвани от надлежно упълномощените представители на страните.

(2) Приемане изпълнението на дейностите по авторски надзор се приемат с двумесечни отчети, отразяващи вложеното време на обекта.

Чл.14. При констатиране от упълномощените лица на Възложителя и/или експертен съвет и/или съгласувателните институции, същото/те се отразява/т в констативен протокол, но не-късно от 10 (десет) дни, считано от получаването на съответната разработка, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде уведомен не по-късно от 3 (три) дни от съставянето на този констативен протокол.

Чл.15. При отправени забележки, препоръки и/или изисквания, отразени в констативния протокол по чл.14 от настоящия договор,  Изпълнителят е длъжен да ги отстрани изцяло за своя сметка в срок не-по дълъг от 7 (седем) календарни дни.

Чл.16. Изпълнението на отделните етапи – изработване на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството се констатира с окончателен двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл.17. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинении в резултат на непреодолима сила.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

Чл.18. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, то тя дължи обезщетение за понесените вреди и загуби за периода до настъпването на непреодолимата сила.

Чл.19. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което прави изпълнението му  невъзможно. Сертификатите, издадени от БТПП или оправомощени държавни органи ще представляват доказателство за възникването, съществуването и продължителността на непреодолимата сила.

Чл.20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми насрещната страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване виновната страна дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.21. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техните представители и/или служители.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, настъпили в резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

(2) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на десет процента (10%) от цената на договора.

(3) При частично неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на пет процента (5 %) oт стойността на неизпълнените дейности.

(4) Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.23. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

- С изпълнение на задълженията по него.

- По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай страните по договора определят и взаимните си задължения по повод прекратяването;

- При съществено виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с отправяне на 14-дневно предизвестие;

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на 118 от ЗОП.

(2) При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това едностранно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора като неустойка.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл24. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 2 (две) на сто от стойността на договора без ДДС, в размер на ...................................... Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

(2) Представената гаранция за изпълнение е със срокове на валидност както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията (за изработения инвестиционен проект) следва да е с валидност 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за строеж (предполагаем срок за получаване на Разрешение за строеж – до 31.09.2016г.);

- 20 % от стойността на гаранцията (за авторски надзор по време на строителството) следва да е с валидност 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец №16 за строежа и въвеждането му в експлоатация (предполагаем срок за приключване на обектите – 31.12.2018г.).

(3) В случай, че поради независещи от страните причини, упоменатите индикативни срокове в предходната алинея се удължат, Изпълнителят се задължава да удължи представената гаранция.

Чл.25. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в съответните проценти от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап, както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията (за изработения инвестиционен проект) се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за строеж;

- 20 % от стойността на гаранцията (за авторски надзор по време на строителството) се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец №16 за строежа и въвеждането му в експлоатация (предполагаем срок за приключване изпълнението на обектите – 31.12.2018г.), освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

Чл.26. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.27. В случай на забавяне на предаването на Инвестиционния проект по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер 0,05 % върху стойността по чл.8 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента).

Чл.28. При неизпълнение на чл.15 от настоящия договор от страна на Изпълнителя, същия дължи неустойка в размер 10 % (десет процента) върху стойността по чл.8 от настоящия договор.

ХI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.29. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, акo са направени в писмена форма.

Чл.30. Адресите на страните по договора са:

На Възложителя……………………….

На Изпълнителя: …………………..

Чл.31. При промяна на адресите или лицата за контакти страната уведомява другата в срок от 2 / два/ календарни дни. При неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.32. За дата на съобщението се счита:

- датата на предаване - при ръчно предаване;

- датата, отбелязана на известието за доставка - при изпращане по пощата с препоръчано писмо;

- датата на приемане - при изпращане чрез факс.

ХІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Чл.34. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото законодателство в Република България.

Чл.35. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК пред съответния компетентен съд.

Чл. 36. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Ценово предложение, ведно с всички приложения;

- Приложение № 3 – Техническо предложение;

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….

КМЕТ: ………………………….....

Гл. счетоводител: ………………………....

- Финансов  контролъор:……………….....

Съгласувано с юрист:…………………....

- ОБРАЗЕЦ № 8.2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

№..................../.................... г.

Днес,................2016 год. в град Харманли, съгласно Решение № ...... / ..............г. на Кмета на Община Харманли за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: …………………….., обособена позиция 2 „........................................“, между:

1. ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, със седалище и адрес на управление площад „Възраждане“ № 1, гр.Харманли, ЕИК (код по Булстат) 000903939, представлявана от Кмета на Община Харманли – Мария Иванова Киркова, и Началника на отдел “ФСД”-Главен счетоводител Николай Димитров Колев, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. ...................................................., със седалище и адрес на управление:  .................................................................................................., Идентификационен номер / ЕИК ......................................,  представлявано от ................................................ - ..............................,  наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изработи инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ на обекти от пътната мрежа на следните населени места на територията на Община Харманли:

| № | Пътен обект | Дължина на пътния обект, лин.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км; | 9 500 |
| 2 | Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ Харманли - Надежден – с дължина 3,4 км; | 3 400 |
| 3 | Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – сдължина 11,5 км. | 11 500 |

наричани по-долу за краткост „ПРОЕКТА”, при условията на този договор, изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към настоящата процедура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор по време на реализацията и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, в обема предвиден съгласно действащите нормативни изисквания и техническата спецификация към обществената поръчка.

(3) Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, предвид което ангажимента по отразяване на промени от Изпълнителя ще продължи до окончателното одобрение на проектното предложение на Община Харманли от Финансиращия орган и/или при осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

Чл.2. (1) При изпълнението на услугите, предмет на този договор, Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други нормативни и подзаконови актове, приложими по отношение на възложените дейности. Инвестиционният проект задължително трябва да има обхват съответстващ на Техническата спецификация към настоящата процедура.

(2) Изпълнителят се задължава да се явява и защитава разработките си пред експертен съвет, съгласувателните институции и да извърши за своя сметка налагащи се преработки или поправки, ако се е отклонил от уговореното.

Чл.3. (1) Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя технически проекти, разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и окомплектовани в съответните екземпляри на хартиен и електронен носител, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

(2) Чертежите по всички части трябва да са в мащаб .............., а на детайлите в подходящ мащаб, в зависимост от размера им, поясняващи възприетите решения –по преценка на Изпълнителя.

(3) Обяснителните записки към съответните части трябва да поясняват предлаганите проектни решения и съответствията им с изискванията на съвременната нормативна база, и да съдържат конкретни описание на техническите решения и методите на изпълнение.

(4) Подробна количествена и количествено-стойностна сметка трябва да се изготви по видове дейности. Стойностите по всяка позиция се посочват в български лева, без ДДС.

Чл.4.  Осъществяването на авторски надзор от проектантите следва да включва като минимум следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

Чл.5. (1) При съблюдаване на техническите спецификации / задание към настоящата процедура, Възложителят след отправяне на възлагателно писмо ще възложи конкретните отсечки с тяхната дължина за проектиране съобразно своите необходимости и преценка. Изброените обекти в техническата спецификация са посочени в пълен обем спрямо настоящата ситуация и положение.

(2) Възложителят си запазва правото да възложи проектирането само на част тях, което ще бъде изрично посочено във възлагателното писмо. В този случай Възложителят ще дължи възнаграждение към Изпълнителя съответстващо на възложената и изработена реално част от общата дължина на пътната отсечка, съобразно ценовото предложение на Изпълнителя.

(3) Възложителят не е задължен да заплати извършването на дейности, които не са изрично упоменати във възлагателното писмо.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.6. (1) Срокът за изпълнение на задълженията по договора за настоящата обществена поръчка започва да тече от подписването му и приключва с въвеждането на обекта в експлоатация.

(2) Срокът конкретно за изготвяне на възложените проектни разработки започва да тече от получаването на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, ведно с което се предават всички налични изходни данни и приключва с предаването на изработените проекти към Възложителя за съгласуване и одобрение. Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „техническа” с подробни количествени и количествено-стойностни сметки по съответните части е до ......... (словом.............................)  календарни дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо от страна на Изпълнителя, ведно с необходимата изходна информация за изработването на проекта

(3) Дейностите по упражняване на авторски надзор ще се изпълняват в съответствие с предложението на избрания изпълнител на СМР по обекта и започват от датата на подписване на Протокол образец 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка на обекта до момента на въвеждане в експлоатация на строежа или издаване на разрешение за ползване в зависимост от категорията на обекта.

Чл.7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Цената общо на договора е .............................. (..............................................) лева без вкл. ДДС или ....................... (............................................................................) лева с вкл. ДДС, разпределена както следва:

| № | Пътен обект | Дължина на пътния обект, лин.м | Ед. Цена инв. проектиране лв/лин.м | Стойност за проектиране лв без ДДС | Ед. Цена авт. Надзор лв/лин.м | Стойност за авторски надзор лв без ДДС | ОБЩО стойност за обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Път HKV 2220 /II-76, Българин – Харманли – Доситеево – с дължина 9,5 км; | 9 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Път HKV 2221 /III-808, X-ли – Иваново/ - Надежден – с дължина 3,4 км; | 3 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Път HKV 1223/I-8, Харманли –Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли –Любимец/-Бисер до О.Т. 137 – сдължина 11,5 км. | 11 500 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО | 24 400 |  |  |  |  |  |

Чл.9. (1) Възнаграждението по чл.8 се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

9.1.1. 2 % от общата стойност на договора - в срок от 20 работни дни след подписване на настоящия договор.

9.1.2. Остатъкът от дължимата сума за изработване на инвестиционни проекти във фаза «технически проект», изчислена като от дължимото към Изпълнителя възнаграждение, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, се приспадне получения аванс, се заплаща в срок от 20 работни дни след одобрение на конкретно проектно предложение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и финансиращия орган на програмата (и/или при осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет) и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.1.3. Възнаграждението за авторски надзор по време на строителството, формирано от произведението на количеството изрично възложени с възлагателно писмо проектни разработки за единица мярка „линеен метър“ и предложената от участника единична цена, ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 20-дневен срок в размер пропорционално на изпълнените СМР, след представяне на двумесечни отчети, отразяващи вложеното време на обекта и фактура в оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в чл. 8 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до одобрените от финансиращия орган суми, отразени в таблицата на одобрените разходи.

(3) В случай, че финансиращият орган не одобри и не отпусне безвъзмездна финансова помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената услуга, както и не дължи обезщетения и неустойки.

(4) При всички случаи , когато Възложителят е изпълнил разработеният инвестиционен проект независимо от източника на финансиране, то той дължи заплащане на услугите по проектиране и авторски надзор за реализираната (полезна) част от разработката.

Чл.10 (1) Заплащането се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка...........................................

ВІС...............................................

ІВАN............................................

(2) Във фактура за всяко от плащанията се посочва номера и предмета на договора, по който се извършва разходът.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни работите, предмет на настоящия договор в съответствие с изискванията, определени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на всички изисквания на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други нормативни и подзаконови актове, приложими по отношение на възложените дейности.

2. преди подписване на договора да представи копие от валидна застрахователна полица „Професионална отговорност" по чл.171 от ЗУТ.

2.1. Изпълнителят се задьлжава да застрахова професионалната си отговорност по чл.171 от Закона за  устройство на територията, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си. Размерът на тази застраховка следва да бъде в съответствие със стойността на договора.

2.2. Отговорността на Изпълнителя покрива действия, искове, загуби и щети, директно причинени от неизпълнение от страна на Изпълнителя на негови задължения по договора и няма да включва отговорност, която произтича от непредвидени събития - инцидентни или индиректно свързани с такова неизпълнение.

2.3. За всички вреди, причинени от Изпълнителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са пряка и непосредствена   последица от непозволено увреждане и чиито размер надхвърля размера на застраховката професионална отговорност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може да предяви претенциите си по общия исков ред.

3. да отговаря за съответствието между отделните части на проекта, да се явява и защитава разработките си пред експертен съвет, съгласувателните институции и да извърши за своя сметка налагащи се преработки или поправки, ако се е отклонил от уговореното.

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

5. да спазва стриктно сроковете на настоящия договор;

6. да извършва промени в разработката съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в срок определен от последния, както и да го уведоми незабавно при възникване на пречки от стопански, административен и друг характер, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора;

7. да окаже пълно съдействие при съгласуването и одобряването на проекта от компетентните органи;

8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички очаквани или влезли в сила промени на законодателството, които имат отношение към изпълнението на договора и да предлага най-добрите условия за неговата работа с оглед нормативните промени;

9. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за допуснатите пропуски или за възникнали проблеми, за взетите мерки за отстраняването им и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора;

11. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да изпълни договорената работа с необходимата грижа, в съответствие с инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се отклони от инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако не е възможно незабавно да получи неговото съгласие и ако това е необходимо с оглед интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

13. да отстранява за своя сметка констатирани недостатъци на изпълнението в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите установени с нормативен акт, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

15. Изпълнителят се задължава да осъществява авторски надзор в съответствие с нормативните изисквания и условията на техническата спецификация. Осъществяването на авторски надзор от проектантите следва да включва като минимум следните дейности:

- Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

- Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.

- Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.

- Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.

- Изработване на допълнителни чертежи на детайли.

- Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.

- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител.

1. При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

3. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

4. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

5. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

6. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по описания ред. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение съгласно настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качественото извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12 . (1) Възложителят се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в указаните срокове;

2. Да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор;

3. Да осигурява необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на настоящия договор;

4. Да посочи чрез упълномощените от него лица конкретните си забележки, изисквания и/или препоръки до Изпълнителя в хода на разработване на проекта и излагане на концепцията за реализирането му.

5. Да изготви и подаде формуляр за кандидатстване пред ДФЗ за финансиране на изготвения проект при първото възможно обявяване за набиране на проектни предложения по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“, както и при липса на финансиране от този източник да търси възможност за осигурено финансиране от други донорски програми или източници от европейския и/или националния бюджет.

6. Да заплати изработения проект по реда и условията посочени в раздел ІІІ от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, не затрудняващ работата  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да изиска и получи информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа във всеки един момент;

3. Да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИ

Чл.13. (1) Предаването и приемането на всички документи, свързани с изработването на инвестиционния проект, се извършва чрез междинни приемателно-предавателни протоколи, подписвани от надлежно упълномощените представители на страните.

(2) Приемане изпълнението на дейностите по авторски надзор се приемат с двумесечни отчети, отразяващи вложеното време на обекта.

Чл.14. При констатиране от упълномощените лица на Възложителя и/или експертен съвет и/или съгласувателните институции, същото/те се отразява/т в констативен протокол, но не-късно от 10 (десет) дни, считано от получаването на съответната разработка, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да бъде уведомен не по-късно от 3 (три) дни от съставянето на този констативен протокол.

Чл.15. При отправени забележки, препоръки и/или изисквания, отразени в констативния протокол по чл.14 от настоящия договор,  Изпълнителят е длъжен да ги отстрани изцяло за своя сметка в срок не-по дълъг от 7 (седем) календарни дни.

Чл.16. Изпълнението на отделните етапи – изработване на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството се констатира с окончателен двустранен протокол, подписан от упълномощените представители на страните.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл.17. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинении в резултат на непреодолима сила.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

Чл.18. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, то тя дължи обезщетение за понесените вреди и загуби за периода до настъпването на непреодолимата сила.

Чл.19. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което прави изпълнението му  невъзможно. Сертификатите, издадени от БТПП или оправомощени държавни органи ще представляват доказателство за възникването, съществуването и продължителността на непреодолимата сила.

Чл.20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми насрещната страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване виновната страна дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.21. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техните представители и/или служители.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, настъпили в резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

(2) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на десет процента (10%) от цената на договора.

(3) При частично неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на пет процента (5 %) oт стойността на неизпълнените дейности.

(4) Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.23. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

- С изпълнение на задълженията по него.

- По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. В този случай страните по договора определят и взаимните си задължения по повод прекратяването;

- При съществено виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с отправяне на 14-дневно предизвестие;

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на 118 от ЗОП.

(2) При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това едностранно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора като неустойка.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл24. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 2 (две) на сто от стойността на договора без ДДС, в размер на ...................................... Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция, съгласно документацията за участие.

(2) Представената гаранция за изпълнение е със срокове на валидност както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията (за изработения инвестиционен проект) следва да е с валидност 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за строеж (предполагаем срок за получаване на Разрешение за строеж – до 31.09.2016г.);

- 20 % от стойността на гаранцията (за авторски надзор по време на строителството) следва да е с валидност 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец №16 за строежа и въвеждането му в експлоатация (предполагаем срок за приключване на обектите – 31.12.2018г.).

(3) В случай, че поради независещи от страните причини, упоменатите индикативни срокове в предходната алинея се удължат, Изпълнителят се задължава да удължи представената гаранция.

Чл.25. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в съответните проценти от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап, както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията (за изработения инвестиционен проект) се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за строеж;

- 20 % от стойността на гаранцията (за авторски надзор по време на строителството) се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец №16 за строежа и въвеждането му в експлоатация (предполагаем срок за приключване изпълнението на обектите – 31.12.2018г.), освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

Чл.26. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.27. В случай на забавяне на предаването на Инвестиционния проект по вина на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер 0,05 % върху стойността по чл.8 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента).

Чл.28. При неизпълнение на чл.15 от настоящия договор от страна на Изпълнителя, същия дължи неустойка в размер 10 % (десет процента) върху стойността по чл.8 от настоящия договор.

ХI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.29. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, акo са направени в писмена форма.

Чл.30. Адресите на страните по договора са:

На Възложителя……………………….

На Изпълнителя: …………………..

Чл.31. При промяна на адресите или лицата за контакти страната уведомява другата в срок от 2 / два/ календарни дни. При неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.32. За дата на съобщението се счита:

- датата на предаване - при ръчно предаване;

- датата, отбелязана на известието за доставка - при изпращане по пощата с препоръчано писмо;

- датата на приемане - при изпращане чрез факс.

ХІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Чл.34. За неуредените въпроси в този договор се прилага действащото законодателство в Република България.

Чл.35. Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК пред съответния компетентен съд.

Чл. 36. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Ценово предложение, ведно с всички приложения;

- Приложение № 3 – Техническо предложение;

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................................                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:……….………....

КМЕТ:

Гл. счетоводител: ………………………..

Финансов  контролъор:………………...

Съгласувано с юрист:…………………..

ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата __________________________________________________, в качеството ми на _______________________________________________________

(посочете длъжността, която заемате)

на ________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _______________________________________________________________________,

(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________,

участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

.........................................г. 					Декларатор:

(дата на подписване)

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС