УТВЪРЖДАВАМ:.....      чл.2, ал.1 от ЗЗЛД         ........

МАРИЯ ИВАНОВА КИРКОВА	                                                                 / КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ  /

- СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

СЪГЛАСНО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА 26 ОТ ЗОП

СЪДЪРЖАНИЕ НА УКАЗАНИЯТА :

1.Обем на поръчката, прогнозна стойност, срок за изпълнение и местонахождение;

2.Изисквания към участниците;

3.Технически изисквания за изпълнение на СМР/СРР;

4.Критерии за възлагане;

5.Указания за подготовка и съдържание на офертата;

6.Условия за подаване и отваряне на офертите;

7.Приемане, оценяване и класиране на офертите;

8.Сключване на договор.

I. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Обемът на поръчката - съгласно приложената количествена сметка.

2. Прогнозната стойност на поръчката - 133 725.63 лв.(сто тридесет и три хиляди седемстотин  двадесет и пет лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС на база експертна оценка. Стойността е крайна и не може да се надвишава. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, който предложи цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката.

3. Средствата за финансиране на обекта – осигурени са от Община Харманли и Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България“, между Община Харманли и Министерство на труда и социалната политика за  реализация на одобрения с Решение №4 / 2016 г. на Управителния съвет на ПКБ обект по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР”.

4. Срока за изпълнение на поръчката - в месеци, в съответствие с експертната оценка, отчитайки обстоятелството, че същата поръчка трябва да се изпълни в рамките на календарната година, а именно: срокът за изпълнение на СМР/СРР на обекта е 2 /два/ месеца.

5. Местонахождение на обекта на поръчката - гр.Харманли, пл. „Възраждане” №1. Сградата се намира в УПИ IV-77181.11.120, кв.115, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания :

1. Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящите указания.

2. Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица:

a) При участник – обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация, във връзка с настоящата обществена поръчка:

- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на       обществената поръчка;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

b) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията на възложителя и условията, на които следва да отговарят участниците, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на регистрацията в Централния професионален регистър на строителя и наличието на сертификат за управление на качеството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участникът е обединение трябва да има готовност, в случай че е избран за  изпълнител, да представи регистрация по БУЛСТАТ на обединението при подписване на договор за СМР.

3. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Лично състояние на кандидатите и участниците:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Всеки участник, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за първа група, пета категория строеж.

Икономическо и финансово състояние:

Всеки участник, трябва да има застраховка "Професионална отговорност" за отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Технически и професионални способности

1. Всеки участник трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата .

- За строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, се представят:

а) посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

2. Всеки участник трябва да  разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството ;

a)Техническият ръководител на обекта да притежава образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник. За позицията се изисква минимум 5 години  професионален опит, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка;

b) Координаторът по безопасност и здраве да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

c)Отговорникът по контрола на качеството да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

3. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР/СРР на обекта необходимия брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС Приложение – Списък персонал.

Изисквания на Проект „Красива България“.Всеки участник да осигури:

1.Наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания по Приложение – Декларация за приемане на договора, изготвен по образеца на Проект „Красива България” за 2016 г.:

a)При срок за изпълнение на договора за СМР - 2 /два/ месеца.

•участникът определя  човекомесеците труд, положен от общия състав работници и ги записва в  Техническото предложение;

•участникът определя човекомесеците труд положен от квалифицирани/неквалифицирани безработни лица, при  минимално изискуеми от възложителя - 18 /осемнадесет/ човекомесеца или средно месечно 9 работника, от които минимално 8 /осем/ човекомесеца или средно месечно 4 работника  трябва да бъдат наетите от ДБТ и ги записва в Декларация за приемане на договора.

Забележка: Участникът  трябва да има предвид, че човекомесеците труд, положен от  наетите от ДБТ безработни, са част от човекомесеците труд положен от общия състав работници.

b) Броят на общия състав работници, в т. ч. на квалифицирани/неквалифицирани безработни лица се изчислява на база посочения срок (в месеци) за изпълнение на договора за СМР.

2. Изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване;

3. Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;

4. Застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” на всички работещи на обекта – (представя се при сключване на договор за СМР);

- III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР

- 1. Относно организацията на работата:

Изпълнението на СМР/СРР на обекта трябва да се извърши по одобрен инвестиционен проект с приложено към него КСС и предложение за създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ. Организацията на работата на изпълнителя следва да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока. При необходимост, строителят трябва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. Строителят следва предварително да е направил организация за своевременно назначаване на контингента от безработни.

- 2. Относно срока за изпълнение на обществената поръчка:

Поръчката се изпълнява задължително в рамките на календарната година.

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в техническото предложение  на кандидата или участника. Срокът започва да тече от датата, на която ДБТ заверява първоначалната декларация за наемане на безработни, но не по-късно от 10 календарни дни след датата на подписване на договора.

3. Относно качеството на извършваните СМР/СРР:

Строителят следва да извърши качествено СМР/СРР, съобразно одобрения инвестиционен проект.

- 4. Относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:

Строителят следва да извърши СМР/СРР при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Строителят задължително трябва да има застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, за всички работещи на обекта, валидно за целия период на                                                   договора.

- IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия –

„НАЙ - НИСКА ЦЕНА”.

Забележка: Когато предложената от кандидата или участника цена е с повече от 20% по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването й.

- V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

Изисквания относно образците на документи (приложенията) за 2016 г. на Проект „Красива България” и на Възложителя.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен негов представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се изписва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Опаковката трябва да съдържа следните документи:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Оферта на участника - Приложение №1;

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка;

4. При участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи – копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението  на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 2);

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 3);

7. Заверено от участника копие от актуален лиценз за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория на строежа;

8. Заверено копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на    строителя.

9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за предвидените подизпълнители (ако възнамеряват да използват такива ), с описание на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка - отразяват се в Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнители - Приложение № 4.

9.1. Декларация /съгласие/ подизпълнители - Приложение № 5 – попълва се от всеки един от подизпълнителите, които участникът е декларирал.

10. Доказателства за технически и професионални способности, включващи:

10.1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания  (Списък строителство - Приложение № 6);

Забележка: Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира: СМР/СРР, свързани с изграждане и/или ремонт или реконструкция на сгради и/или съоръжения и/или еквивалентни.

10.2 Списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството (технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрол на качеството и др.) с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит (Декларация - Списък на техническите лица -  Приложение № 7);

10.3.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата(Списък на персонала-Приложение №8

10.4. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката – в свободен текст (забележка: за обезпечаване изпълнението на поръчката участникът задължително трябва да разполага с необходимата техника и инструментариум);

10.5. Сертификат, удостоверяващ съответствието на кандидата или участника със стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката- заверено от участника копие;

11. Декларация за основните видове материали и изделия (Декларация материали (образец на документ за 2016 г. на Проект „Красива България”-Приложение № 9), които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие (сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качеството).

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на български.

12. Декларация за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта (Декларация за гаранционни срокове - Приложение № 10); Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълни образеца на документ на възложителя Декларация – Гаранционни срокове. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

13. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ (застраховка професионална отговорност за вреди);

14. Техническо предложение (Техническо предложение - Приложение № 11), включващо и срок за изпълнение;

Към Техническото предложение следва да бъдат приложени следните документи:

- Организация за изпълнението на СМР по видове дейности; Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР на обекта, за който се кандидатства; Организация относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и пожарна безопасност  с подробно описание на мерките за безопасност и здраве и пожарна безопасност, които ще бъдат въведени при изпълнението на обекта (представено в свободен текст и във формат на участника);

15. Ценово предложение  (Ценово предложение- Приложение № 12); /Стойността на вложените материали да не е по-ниска от 72.32% от общата стойност  предложена от участник за изпълнение на поръчката !!! /

Всеки участник трябва да отрази общата стойност на СМР/СРР за обекта в Приложение - Ценово предложение, след остойностяване на количествено-стойностната сметка.

Единичните цени са съгласно Приложение – КСС оферта и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него.

Към Ценовото предложение следва да бъдат приложени следните документи:

- Остойностена количествена сметка (Приложение-КСС-оферта) на хартиен носител и CD.

- Анализи, представени на хартиен носител и CD, на единичните цени, съдържащи всички елементи – норма време, часова ставка,  разход на материалите, звено, механизация, допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи, допълнителни разходи върху механизация и печалба.

В Приложение – КСС оферта единичните офертни цени следва да са формирани в съответствие с анализите за всички видове СМР/СРР. Анализите се представят подписани и подпечатани от кандидата или участника и представляват неразделна част от Приложение – КСС оферта.

В предложените единични цени задължително следва да се включват:

- цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР/СРР;

- всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на строителния обект и строителната площадка, за строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), всички замервания, проби и дезинфекции на инсталации и др., като се отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

Всички количества и цени в представеното от участника Приложение – КСС оферта     и в анализите следва да са вписани с 2 знака след десетичната запетая.

Пояснение: В КСС и в анализите, цифрите след втория знак от десетичната запетая следва да са нули (например: 2,36 трябва да е 2,36000…).

16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Декларация за приемане на договора (приложение на документ за 2016 г. на Проект „Красива България”)- Приложение № 13);

17. Подписан и подпечатан на всяка страница/ без отбелязвания по него ! / проект за договор за СМР (приложение на документ за 2016 г. на Проект „Красива България”)- Приложение № 14);.

Забележки:

1) Ценовото предложение, КСС и анализите трябва да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от участника;

2)Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата „Списък на документите и информацията“.

- VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Оферти на участници се приемат до 17:00 часа всеки ден до  17.09.2016 г. в Информационен център на Община Харманли намиращ се на адрес : гр.Харманли, ул.“Петко Каравелов“ №4, а  заседанието на комисията  за отваряне на офертите от 11:00 ч. на 19.09.2016 г. в сграда на Община Харманли - Конферентна зала – пл. „Възраждане” № 1, ет.4.

- Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

2. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен негов представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се изписва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

VII. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. След изтичане на срока за получаване на оферти възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Забележка: Комисията се състои от нечетен бой лица.

4. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане и оценка на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения.

7. Комисията разглежда подробно поставените в опаковката документи и информация относно съответствието на участниците с критериите за подбор.

8. Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни посочени в офертата, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

9. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по Раздел V – Указания за подготовка и съдържание на офертата;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- който е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

10. Комисията задължително извършва проверка на представените от участниците количествено-стойностни сметки по отношение на ценообразуващи елементи и анализи на единични цени, включително на изискването всички количества и цени в представеното на хартиен и магнитен носител Приложение – КСС оферта да са вписани с 2 знака след десетичната запетая.

11. Комисията класира офертите на участниците въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.

12. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти.

13. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. В 10-дневен срок от получаването на протокола на комисията, възложителят го утвърждава и сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител.

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

3. Преди подписване на договора за СМР, участникът определен за изпълнител, трябва да представи и гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността без ДДС на договора за СМР.

4. Гаранцията за изпълнение се възстановява съгласно разпоредбите на ЗОП след приемане на СМР на обекта и подписване на протокол от приемателна комисия.

Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за добро изпълнение се внася по следната банкова сметка на възложителя / при подписване на договора ! / :

IBAN BG45UNCR70003322494670 BIC: UNCRBGSF в "Уникредит Булбанк” АД,

клон Харманли.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

-Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция по     приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес–www.nap.bg

-Относно задължения за опазване на  околната среда – Министерство на околната среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес -      www.moew.government.bg/‎

-Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел. 02/8119443; интернет адрес: www.mlsp.government.bg/‎.