Образец                                                                                                                  Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на  обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, п.к. 6450, пл. „Възраждане“ № 1, ЕИК:000903939, представлявано от Мария Иванова Киркова - Кмет на Община Харманли.

ОБЕКТ

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

Местонахождение на обекта.

Република България, област Хасково, община Харманли, град Харманли.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на започване на изпълнението на договора до

приключване на всички поети ангажименти, както следва:

- СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД - 20 (двадесет) календарни дни от предаване на инвестиционния проект на обекта.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР: Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Максималният срок за изпълнение на инженеринг е 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

- СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД, ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ - в 30-дневен срок, след подписване на акт обр. 15 и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт на обекта.

Строителният надзор ще се осъществява след издаване на разрешение за строеж и сключване на договора за изпълнение на инженеринг.

1.ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В обхвата на обществената поръчка за „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на  обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски" е предвидено изграждането на водопроводна мрежа на следните улици:

- ул.„Св. Св. Кирил и Методий" от о.т.62 до о.т.100 и от о.т.100 до о.т.636 с приблизителна дължина от 465м. и 53 бр.СВО/

- ул. „Климент Охридски" от о.т.616 до о.т.708 / с приблизителна дължина от 300м. и 26 бр. СВО/

- бул. „Освободител" от.о.т.305 до о.т.331 / с приблизителна дължина от 490м. и 28 бр. СВО/

- ул. „Сакар планина" от о.т.455 до о.т.769 / с приблизителна дължина от 655м. и 77 бр. СВО/

- ул. „Балкан" от о.т.494 до о.т.708 / с приблизителна дължина от 875м. и 50 бр. СВО/

- ул. „Петко Каравелов" от о.т.29 до о.т.174 / с приблизителна дължина от 245м. и 25 бр. СВО/

- ул."Христо Смирненски" от о.т.689 до о.т.205 / с приблизителна дължина от 385м. и 31 бр. СВО/

-	сградни водопроводни отклонения;

-	ще се доставят и монтират спирателни кранове и пожарни хидранти;

Категория на обекта

Строежът е /II-ра/ категория, четвърта група съгласно чл.137, ал.1, т.2, Б „б“ от ЗУТ, чл.4, ал.2, т.2 от Наредба №1/МРРБ за номенклатурата на видовете строежи и чл.5, ал.6, т.4.2.1. от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

Проектната документация, която ще се оценява съдържа най-малко следните проектни части:

- Част „Технологична ВиК“

- Част: „Геодезия“

- Част „Инженерна геология и хидрогеология“

- Част „Проект за организация на движението“

- Част „План за пожарна безопасност“

- Част „Количествено стойностни сметки“

- Част „ПБЗ“

- Част „ПУСО“

Настоящата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на  обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски" е на стойност 10 000 лв. без ДДС, от които за:

1. Оценка на съответствие на инвестиционния проект и комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"- 2 500 лева без ДДС;

2.	Строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски" – 7 500 лева без ДДС.

При изпълнение на поръчката ще се изпълняват следните услуги:

-	Оценка за съответствие на инвестиционния проект с комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл.169 ал.1, от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ:

Оценката обхваща проверка за съответствие с:

•	Правилата и нормативите за устройство на територията;

•	Изискванията по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ;

•	Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

•	Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

•	Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения, ако в обекта има такива;

•	Специфичните изисквания към определени видове строежи, съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

-	Строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски" в съответствие с чл.168 от ЗУТ, включително:

•	Да контролира законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

•	Да следи за качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти, съгласно изискванията на БДС( или еквивалент) и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;

•	Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•	Да осъществява на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

•	Да осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

•	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

•	Да следи за правилното водене на Заповедната книга на строежа;

•	След приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

•	Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•	Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност" за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за конкретния обект за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 1 73 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

•	Да констатира извършените СМР, като подписва текущите протоколи и актове за количествата и стойностите на извършените и подлежащи на разплащане СМР;

•	Да прави предложения за корекции при установени грешки в проектите и да разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

•	Да контролира нормите за опазване на околната среда;

•	Да обезпечи присъствие на обекта в зависимост от изпълняваните СМР по съответните части на технически правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ и, чрез които се упражнява строителния надзор;

•	Чрез специалистите по съответните части, включени в списъка на правоспособните физически лица, да подписва констативни протоколи за действително извършени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство на обекта;

•	Да съставя и организира подаването от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

•	Да не извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•	Да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт, обр. 15;

•	В 30-дневен срок, след подписване на акт обр. 15 и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт на обекта. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат ,,pdf' и "doc", съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител;

•	При необходимост изготвя оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и съставя екзекутивна документация на строеж, и след фактическото му завършване заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;

•	Да отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване за изграждането на всеки строеж и въвеждането му в експлоатация;

•	Да упражнява строителен надзор по време на изпълнение на инженеринга по време на гаранционните срокове;

•	При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или контролните органи, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от Закона, технологичните правила и нормативи, необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

II. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП), както следва:

а) Ръководител на екипа

- Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

- Професионален опит – Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

б) Инженер „ВиК“

- Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление  „Водоснабдяване и канализация“.

- Професионален опит – да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на дейности (един брой дейност) с предмет и обем,  идентични или сходни с предмета на поръчката

в) Инженер геолог

- Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление  „Геология“ или еквивалентна.

- Професионален опит – да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на дейности (един брой дейност) с предмет и обем,  идентични или сходни с предмета на поръчката.

г) Инженер геодезист

- Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление  „Геодезия“ или еквивалентна.

- Професионален опит – да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на дейности (един брой дейност) с предмет и обем,  идентични или сходни с предмета на поръчката.

д) Координатор по безопасност и здраве

- Образование и квалификация: да отговаря на изискванията по чл.5,ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент.

- Професионален опит – да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на дейности (един брой дейност) с предмет и обем,  идентични или сходни с предмета на поръчката.

е) Специалист за контрол на качеството

- валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

- Професионален опит – да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на дейности (един брой дейност) с предмет и обем,  идентични или сходни с предмета на поръчката.

ВАЖНО! По преценка участникът включва в списъка и допълнителни експерти освен минимално определените.

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка да се изпълнят в съответствие с действащото българско законодателство относимо за предоставяне на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Всички изисквания в настоящия раздел следва да се считат за минимални и задължителни. Съдържанието му се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-52 от Закона за обществените поръчки.

ВАЖНО!!! Техническото предложение на участника трябва задължително да включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителния надзор и оценката на съответствие, с посочване на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора. Участникът следва да е представил подробно  описание на своята визия за изпълнение на поръчката. Следва да се направи подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.

ВАЖНО!!! Предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания и на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и в другите части на документацията подлежи на отстраняване.