## оферта
НЕОБХОДИМИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА УО ПРЕЗ 2015 год.
No поз. | Резервна част | Фасонга base | Гаранция в години | Броя | Цена без ДДС | Стойност | Гаранция К2
1 | Улично осветително тяло с LED 30W 220V |  | 1 | 25 |  | 0 | 0
2 | Стълб за градинско осветление h 5000 mm |  | 1 | 30 |  | 0 | 0
3 | Рогатка за стълб градинско осветление |  | 1 | 25 |  | 0 | 0
4 | Дросел 100 W SON-T |  | 1 | 20 |  | 0 | 0
5 | Натриева лампа 50 W SON-T | E27 | 1 | 48 |  | 0 | 0
6 | Натриева лампа 70 W SON-T | E27 | 1 | 500 |  | 0 | 0
7 | Натриева лампа 100 W SON-T | E40 | 1 | 96 |  | 0 | 0
8 | LED лампа 30W/1500/ E27 за монтаж в KUALA | E27 | 1 | 50 |  | 0 | 0
9 | Енергоспестяваща лампа 32W | E27 | 1 | 250 |  | 0 | 0
10 | Енергоспестяваща лампа 45W | E27 | 1 | 20 |  | 0 | 0
11 | Енергоспестяваща лампа 20W | E27 | 1 | 50 |  | 0 | 0
12 | Енергоспестяваща лампа 24W | E27 | 1 | 50 |  | 0 | 0
13 | Луминесцентна шина T4 22W L 740 mm бяля | T4 | 1 | 20 |  | 0 | 0
14 | Резервна лампа за шина T4 22W | T4 | 1 | 20 |  | 0 | 0
15 | МХЛ лампа 70W G12 | G12 | 1 | 20 |  | 0 | 0
16 | МХЛ лампа 70W E27 | E27 | 1 | 20 |  | 0 | 0
17 | МХЛ лампа 150W E27 | E27 | 1 | 10 |  | 0 | 0
18 | МХЛ лампа Rx7s 70W | Rx7s | 1 | 10 |  | 0 | 0
19 | МХЛ лампа Rx7s 150W | Rx7s | 1 | 10 |  | 0 | 0
20 | KUALA 00/ body (без управление) | E27 | 1 | 20 |  | 0 | 0
21 | Програмируемо реле с два изхода |  | 1 | 5 |  | 0 | 0
22 | LED лампа 5W MR16 12V L 62mm WH | MR16 | 1 | 30 |  | 0 | 0
23 | LED лампа 5W GU10 220V L 62mm WH | GU10 | 1 | 30 |  | 0 | 0
24 | LED лампа 5W E27 220V | E27 | 1 | 10 |  | 0 | 0
25 | LED лампа 7W E27 220V | E27 | 1 | 10 |  | 0 | 0
26 | LED TUBE T8 18W WH 220V | T8 | 1 | 30 |  | 0 | 0
27 | LED тяло 30 W Cut-out Ф205mm |  | 1 | 30 |  | 0 | 0
28 | LED прожектор 50W/1200/ 220V |  | 1 | 20 |  | 0 | 0
29 | Керамична фасoнга Е27 | E27 | 1 | 250 |  | 0 | 0
30 | 2R SFERA 400 Plus 00/body | E27 | 1 | 30 |  | 0 | 0
31 | Рогатка за стена поцинкована Ф50 |  | 1 | 10 |  | 0 | 0
32 | Рогатка за стълб поцинкована Ф50 |  | 1 | 20 |  | 0 | 0
33 | Луминесцентна тръба 18 W Т8 | T8 | 1 | 50 |  | 0 | 0
34 | Луминесцентна тръба 36 W Т8 | T8 | 1 | 100 |  | 0 | 0
35 | Луминесцентна тръба 14 W T5 | T5 | 1 | 10 |  | 0 | 0
36 | Луминесцентна лампа 2U 18W | G24 | 1 | 20 |  | 0 | 0
37 | Луминесцентна лампа 2U 26W | G24 | 1 | 50 |  | 0 | 0
38 | Луминесцентна лампа 4U 26W | G24 | 1 | 10 |  | 0 | 0
| Общо |  |  | 2009 |  | 0 | 0
Задължително гаранционния срок за всички резервни части е минимум 1 година . В срока на гаранция (посочен в колона гаранция в години) резервните части се подменят с нови за сметка на изпълнителя . За извършената замяна се съставя протокол .
За удължаване на експлотационния срок се препоръчва вграждане на напреженова защити в съответните лампи . По този начин отпада претенция за завишено напрежение при изгаряне на лампата в гаранция .
Задължително е ЛЕД лампата позиция 8 да се монтира в осветително тяло КУАЛА . Ако оферираната лампа няма възможност да се монтира в тялото офертата се декласира .